## Accueil
2023
TABLEAUX INSTRUCTION DOSSIER FONDS CHALEUR Solaire thermique pour opérations dédiées
Tableau 1 : Besoins
Tableau 2 : Installation
Tableau 3 : Production
Tableau 4 : CAPEX/OPEX | => uniquement si Analyse Economique
Tableau 5 : Impact subvention | => uniquement si Analyse Economique
Tableau 6 : Données financières | => uniquement si Analyse Economique
NOM du projet :
Maitre d'ouvrage :

## Tableau 1 Besoins
Tableau 1a : Solaire thermique sur bâtiment
Faire un tableur par installation
| Situation actuelle | Commentaire | Après démarches d'économies d'énergie (inscrire mêmes chiffres si aucune démarche engagée) | Commentaire
Besoins ECS (MWh/an) à 55°C |  |  |  | exemple : Limitateurs d'eau
Pertes (bouclage, distribution (MWh/an)) |  |  |  | exemple : Calorifugeage renforcé
Besoins totaux (MWh/an) | 0 |  | 0
Classe d'isolation de la distribution
qecs (kWh/m3)
Les besoins sont constants à l'année
Tableau 1b : Solaire thermique en industrie
Faire un tableur par installation
| Situation actuelle | Commentaire | Après démarches d'économies d'énergie ou de récupération (inscrire même chiffres si aucune démarche engagée) | Commentaire
Besoins en chaleur Totaux du site (MWh/an) |  |  |  | Valeurs exploitant
Besoins utiles de chaleur Totaux (MWh/an) (1) |  |  |  | D'après audit énergétique
Besoins utiles de l'utilité visée (MWh/an) (2) |  |  |  | Après mesures de MDE
Pertes de l'utilité visée (process, distribution (MWh/an)) |  |  |  | Après mesures de MDE
Besoins de l'utilité visée (MWh/an) | 0 |  | 0
Fréquence d'utilisation du process
Fermeture estivale du site
Type de circuit hydraulique (3) | Ouvert
Vecteur énergétique | exemple : bain chauffé
Température cible du process en °C
(1) : besoins considérés sur les lignes de process (comptage au plus près de l'utilisation, après les pertes de distribution), cas échéant issu de l'audit énergétique
(2) : besoins utiles considérés sur les ligne de process visées par le système EnR&R, après les pertes de distribution
(3) : considéré ouvert si le solaire préchauffe une eau de renouvellement ou de lavage par exemple
Note on B20: Rappel : si pertes = besoins, gestes de MDE conformes à l'audit énergétiques obligatoires
Note on B21: rappel : si production solaire utile > 30% des besoins de l'utilité visée audit énergétique obligatoire à minima sur l'utilité visée

## Tableau 2 Installation
Tableau 2 : Description de l'installation solaire
Faire un tableur par installation
| Caractéristiques du champ de capteur et du schéma d'intégration | Situation actuelle | Commentaires/Précisions
Installation Solaire thermique | Type de schéma hydraulique ou de raccordement
Surface d'entrée nette des capteurs (en m2)
Surface cloturée ou d'emprise de la centrale (en m2)
Type de capteurs
Type de strucure porteuse
Type de fluide caloporteur
Orientation
Inclinaison (en degrés)
Autovidangeable
| Volume du/des ballons solaires cumulés (m3) | 0
Volume du/des ballons d'appoint cumulés (m3) (si ballon bi-énergie, volume consacré à l'appoint)
Production solaire utile prévisionnelle (MWh/an) (1)
| Consommation des auxiliaires circuit primaire (MWh/an) | 0
Consommation des auxiliaires circuit secondaire (MWh/an)
Cas échéant : surconsommation induite sur site (en MWh/an)
Productivité (kWh/m2)
(1) : la production solaire est calculée en valeur d'énergie utile à la sortie du ballon solaire ou au point de piquage. Attention au logiciel utilisé pour le calcul de cette valeur. Rappel de la façon de remonter à l'ESU avec les logiciels : SOLO : ESU = Qstu ; POLYSUN : ESU ~ 0.8 SSol; TSol : ESU=E-CISOL - PCh sol - Ba(S)
Note on D16: logiciel utilisé

## Tableau 3 Production
Tableau 3 : Description Production
Production |  | * les données de production et consommations MWh sont annuelles | Situation actuelle | Situation future (projet EnR) | Commentaires
|  | Production Solaire Thermique utile MWh/an | 0 | 0
|  | Cas échéant : récupération de chaleur fatale | 0
|  | Taux d'économie (Fsav) | 0
| Production d'appoint 1 | Production appoint 1 | 30 | 30
|  | Type de combustible chaudière d'appoint | Gaz Naturel | Gaz Naturel
Consommation énergie d'appoint du site en MWh
|  | Rendement moyen chaudière PCI à l'année / Bâtiment : rendement production ECS / SHIP : rendement dédié à l'utilité | 85% | 85% | Mesuré
Puissance GN MW
| Production d'appoint 2 | Production appoint 2 | 0 | 0
|  | Type de combustible chaudière d'appoint | Gaz Naturel | Gaz Naturel
|  | Consommation MWh entrée chaudière | 0 | 0
|  | Rendement moyen chaudière PCI à l'année / Bâtiment : rendement production ECS / SHIP : rendement dédié à l'utilité | 85% | 85% | Mesuré
Puissance GN MW
| Total | Total Consommation MWh fossiles/fissiles | 0 | 0
|  | Total Production MWh | 30 | 30
Puissance totale MW
|  | Taux EnR&R sur production totale du site | 0% | 0%
|  | Taux EnR&R auxiliaires pris en compte | 0% | 0%
|  | CO2 évité (tonnes) : réf. Combustion (base carbone ADEME) GN : 0,187tCO2/MWh PCI fioul : 0,266tCO2/MWh PCI charbon : 0,345tCO2/MWh PCI | 0 | 0 | 0 | Energie substituée | Gaz naturel | Fioul | Charbon
[6 empty] | Part | 100% | 0% | 0%
Note on E6: Objectif > 30%
Note on D7: Reprendre le chiffre annoncé Tableau 1 besoin B6 ou B17
Note on C10: On évoque ici le rendement dit de combustion. Les pertes de distribution sont incluses dans les besoins globaux
Note on C15: On évoque ici le rendement dit de combustion. Les pertes de distribution sont incluses dans les besoins globaux

## Tableau 4 CAPEX OPEX
Tableau 4a : Coûts d'investissement
| Postes d’investissement |  | Coûts totaux (HT)
| TERRAINS | Cas échéant : Acquisition de terrain
| AMENAGEMENT ET CONSTRUCTIONS | Cas échéant : bâtiment chaufferie
Aménagement - Voiries Réseaux Divers (VRD°
| EQUIPEMENTS PRODUCTION SOLAIRE THERMIQUE | Capteurs
Supports / fixation
Stockage
Hydraulique primaire
Hydraulique secondaire
SKID, Station hydraulique de transfert et équipements
Monitoring, GTC
Cas échéant : installation d'appoint si renouvellement
|  | Sous-total Equipement production solaire thermique | 0
| INGENIERIE | Maîtrise d'Œuvre, AMO
| AUTRES | Autres (à détailler)
| Sous-total production solaire thermique |  | 0
| Cas échéant : RECUPERATION CHALEUR FATALE | Sous-total CAPEX chaleur fatale
| Investissement total projet éligible |  | 0
Tableau 4b : Coûts d'exploitation
|  | Charges d’exploitation annuelle (€ HTR) |  | Détails
Tarif actuel de l'électricité - abonnement inclus - sur le site (€ HT /MWh)
P'1 € HTR
Frais de gestion, d'assurance
Cas échéant : location de terrain
|  | P2 monitoring € HTR |  | Précisions : nb d'HJ/mois
|  | P2 préventif (charges salariales comprises) € HTR |  | Précisions : fréquence de passage et eq nb HJ/mois, quelles pièces provisionnées, nb de remplacements sur 20 ans
|  | P3 € HTR |  | Précisions : quelles pièces provisionnées, nb de remplacements sur 20 ans
P’1 : coût de l’électricité utilisée mécaniquement pour assurer le fonctionnement des installations primaires
P2 : coût des prestations de conduite, de l’entretien, montant des redevances et frais divers
P3 : coût gros entretien, renouvellement - indiquer si une part est inclus dans le prix de vente de la centrale ou non

## Tableau 5 Impact subvention
Tableau 5 : Impact de la subvention sur le prix de revient de la chaleur
Cas échéant Tiers investisseur (bénéficiaire subvention <> bénéficiaire de chaleur) :
Taux d'aide | Montant de l'aide (€) | Coût moyen de revient de la chaleur renouvelable calculé sur 15 ans HT / MWh | Cas échéant : Prix de vente moyen de la chaleur calculé sur 15 ans € HT / MWh | Coût moyen de revient de la chaleur renouvelable calculé sur 20 ans HT / MWh (1) | Cas échéant : Prix de vente moyen de la chaleur calculé sur 20 ans € HT / MWh | Prix d'achat actuel (année 1) de la chaleur appoint 1 € HT / MWh (MWh PCI ou MWh élec avec abonnement) | Taux d'accroissement annuel moyen du prix de vente sur 15 ans (selon la formule d'indexation choisie)
0%
5%
10% | [5 empty] | Prix d'achat actuel (année 1) de la chaleur appoint 2 € HT / MWh (MWh PCI ou MWh élec avec abonnement) | Taux d'accroissement annuel moyen du prix de vente sur 20 ans (selon la formule d'indexation choisie)
15%
20%
25%
30%
35%
40% | [6 empty] | hypothèses de croissance retenues sur chacun des indicateurs :
45%
50%
55%
60%
65%
Note on D3: dans le cas d'un tiers investisseur
Note on F3: dans le cas d'un tiers investisseur

## Tableau 6 Données financières
Tableau 6 : Coûts d'exploitation
Pour les projets en tiers investissement
Années | 1 | 2 | (…) | 20
Chiffre d'affaire en milliers en k€ (à détailler)
Avec un prix de vente de la chaleur correspondant au niveau de subventions attendues lors de la demande d’aide
Charges d’exploitation en k€ (à détailler)
- Charges de combustibles détaillées (Electricité= coût de P’1 combustible ENR ou fossiles=coûts de P1…)
- Charges de petits entretien= coûts de P2
- Charges de gros entretien et renouvellement= Coûts de P3
Charges Diverses (à détailler)
- Impôts (hors IS) /Taxes foncières ou redevance
- Location terrain
- Taxes locales en k€
- Assurances
- Autres charges (…)
Excédent Brut d'Exploitation (EBE) en k€ | 0 | 0 | 0 | 0

## Paramètres (hidden)
Paramètres
Listes
Mesuré | Gaz Naturel | classique sol | CESC1 | Polysun | Simple vitrage
Déduit facture | Fuel | classique toiture | CESC2 | Transol | Double vitrage
Théorique | Electricité | trackeur | CESC3 | Tsol | Sous vide
Mesuré sur l'été | Biomasse | ombrière | CESC4 | SCHEFF
D'après audit énergétique |  |  | ET1 | SOLO 2018
D'après étude BE |  |  | ET2 | SOLO 2000
|  |  | Boucl1 | Simsol
TRNSYS
Scenocalc
Autre