## accueil
fiche_CEF_boucle eau temperee_fds_chal_2025
TABLEAUX INSTRUCTION DOSSIER FONDS CHALEUR BOUCLE D'EAU TEMPEREE GEOTHERMIQUE
Ile de France
Languedoc-Roussillon | Tableau 1 : Description Production
Limousin | Tableau 2 : Besoins
Midi-Pyrénées | Tableau 3 : Evolutions besoins BETG
Nord-Pas de Calais | Tableau 4 : Décomposition métrés
Pays de la Loire | Tableau 5 : Coûts d'exploitation
Tableau 6 : Impact de l'aide sur prix de vente
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Tableau 7 : Compte d'Exploitation Prévisionnel
Rhône-Alpes | Tableau 8 : Déficit de financement
France
NOM du projet :
Maitre d'ouvrage :

## Tableau 1 Descrip Production
Description Production
Renseigner le (ou les) tableau(x) ci-dessous selon les modes de production de l'installation (chauffage/ECS/froid)
Tableau 1.1 Description de la production de chauffage
|  | * les données de production et consommations MWh sont annuelles | Situation actuelle | Situation future (actuelle + projet FC) | Projet Fonds Chaleur (ou différence vs actuelle)
PRODUCTION CHAUFFAGE | PAC(s) | Production chauffage PAC MWh |  | 100 | 100
|  | Puissance thermique kW |  | 50 | 50
|  | Consommation électricité en MWh (compresseur PAC) |  | 25 | 25
|  | Consommation électricité en MWh (auxiliaires) |  | 5 | 5
|  | mixité MWh/an % (taux de couverture de la PAC) |  | 83.33%
|  | SCOP moyen annuel |  | 3.3333
|  | Nb heures de fonct à puissance nominale |  | 2000
| Appoint combustible | Production chauffage chaudière MWh | 120 | 20 | -100
|  | Consommation MWh entrée chaudière | 130 | 22 | -108
|  | Rendement chaudière GN | 92.31% | 90.91%
|  | Puissance chaudière kW | 30 | 10 | -20
|  | mixité MWh/an % | 100% | 16.67%
| Appoint électrique | Production chauffage élec MWh |  |  | 0
|  | Puissance kW |  |  | 0
|  | Consommation électricité en MWh |  |  | 0
|  | mixité MWh/an % | 0% | 0%
| Total | Total production chauffage MWh = Besoins utiles chauffage | 120 | 120 | 0
|  | Production EnR&R "chauffage" MWh | 0 | 75 | 75
|  | Puissance totale installée chauffage kW | 30 | 60
Tableau 1.2 Description de la production d'ECS
|  | * les données de production et consommations MWh sont annuelles | Situation actuelle | Situation future (actuelle + projet FC) | Projet Fonds Chaleur (ou différence vs actuelle)
PRODUCTION ECS | PAC(s) | Production ECS PAC MWh |  | 100 | 100
|  | Puissance thermique kW |  | 50 | 50
|  | Consommation électricité en MWh (compresseur PAC) |  | 25 | 25
|  | Consommation électricité en MWh (auxiliaires) |  | 5 | 5
|  | mixité MWh/an % (taux de couverture de la PAC) |  | 100%
|  | SCOP moyen annuel |  | 3.3333
|  | Nb heures à fonct nominal |  | 2000
| Appoint combustible | Production ECS chaudière MWh |  |  | 0
|  | Consommation MWh entrée chaudière |  |  | 0
|  | Rendement chaudière GN | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Puissance chaudière kW |  |  | 0
|  | mixité MWh/an % | #DIV/0! | 0%
| Appoint électrique | Production ECS élec MWh |  |  | 0
|  | Puissance kW |  |  | 0
|  | Consommation électricité en MWh |  |  | 0
|  | mixité MWh/an % | #DIV/0! | 0%
| Total | Total production ECS MWh = Besoins utiles ECS | 0 | 100 | 100
|  | Production EnR&R "ECS" MWh | 0 | 75 | 75
|  | Puissance totale installée ECS kW | 0 | 50
Tableau 1.3 Description de la production de froid et de rafraîchissement
|  | * les données de production et consommations MWh sont annuelles | Situation actuelle | Situation future (actuelle + projet FC) | Projet Fonds Chaleur (ou différence vs actuelle)
PRODUCTION FROID | PAC(s) | Production froid PAC MWh |  | 100 | 100
|  | Puissance frigorifique kW |  | 50 | 50
|  | Consommation électricité en MWh (compresseur PAC) |  | 25 | 25
|  | Consommation électricité en MWh (auxiliaires) |  | 5 | 5
|  | mixité MWh/an % (taux de couverture de la PAC) |  | 100%
|  | SEER moyen annuel |  | 3.3333
|  | Nb heures à fonct nominal |  | 2000
| Géocooling | Production rafraîchissement MWh |  |  | 0
|  | Consommation électricité en MWh (auxiliaires) |  |  | 0
|  | mixité MWh/an % |  | 0%
|  | SEER moyen annuel |  | #DIV/0!
| Appoint électrique | Production froid Groupe Froid aéro MWh |  |  | 0
|  | Puissance frigorifique kW |  |  | 0
|  | Consommation électricité en MWh |  |  | 0
|  | SEER moyen annuel | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | mixité MWh/an % | #DIV/0! | 0%
| Total | Total production froid MWh = Besoins utiles froid | 0 | 100 | 100
|  | Production EnR&R "froid" MWh |  | 75 | 75
|  | Puissance totale installée kW | 0 | 50
| Total | Total des besoins chauffage, ECS et froid |  | 320
|  | Production totale d'EnR&R issue de la BETG MWh |  | 225 |  | 225
|  | Taux d'EnR&R BETG |  | 70.31%
|  | CO2 évité (tonnes) : réf. Combustion GN (base carbone ADEME) GN : 0,201 tCO2/MWh PCI fioul : 0,272 tCO2/MWh PCI charbon : 0,345 tCO2/MWh PCI Elec : 0,0394 tCO2/MWh |  | 63.454 |  |  | => | Energie substituée | Gaz naturel | Fioul | Charbon
|  | Commentaires - détails complémentaires | [5 empty] | Part | 100% | 0% | 0%

## Tableau 2 Besoins
Besoins en chaud et froid | [19 empty] | Zone climatique | H1b | cf carte à droite ->
[20 empty] | Altitude du projet (m) | <400
Bâtiment | Neuf/ existant | Date de raccordement prévue | Type de bâtiment | Surface (m2) | Besoins chaud MWh | dont Besoins chauffage | dont Besoins ECS | P chaud Souscrite kW | Besoins chaud / m2 | Classe énerg. (A, B, C, …) | Besoins froid MWh | dont Besoins climatisation | dont Besoins rafraîchissement | P froid Souscrite kW | Besoins froid / m2 | Estimation des besoins 2030 : quantifier les besoins en incluant l'impact du décret éco-énergie tertiaire sur les bâtiments concernés MWh | Estimation des besoins 2040 : quantifier les besoins en incluant l'impact du décret éco-énergie tertiaire sur les bâtiments concernés MWh | Consommation plafond d'efficacité énergétique chauffage bâtiment hors ECS (MWh/an) | Commentaire (automatique)
Les xxx | Existant | 2021 | Log. sociaux | 500 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | 56.55
[9 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | #N/A | #N/A
CHU X | Existant | 2022 | Tertiaire | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | #N/A | #N/A
Collège | Neuf | 2014 | Tertiaire | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | #N/A | #N/A
[9 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | #N/A | #N/A
Note on S3: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Seuil d'efficacité énergétique
Note on T3: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Signale "Faible efficacité énergétique" ou "vigilance ECS"

## Données efficacité energétique (hidden)
|  | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | <400 | 400-800 | >800
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  | H1a | <400 | Log. sociaux
Typologie bâtiments: | Plafond standard (H2b<400m) (kWh/m² e finale) | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | 0 à 400 m | 401 à 800 m | 801 m et plus |  |  |  |  | H1b | 400-800 | Copropriétés |  | https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000026871753
Log. sociaux | 87 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.4 | RT 2012 (reprise hotellerie 2 étoiles) |  |  |  | H1c | >800 | Tertiaire - Bureaux |  | Coffs Bbio
Copropriétés | 87 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.4 | RT 2012 (reprise hotellerie 2 étoiles) |  |  |  | H2a |  | Tertiaire - Commerce |  | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3
Tertiaire - Bureaux | 104 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | RT 2012 (reprise Enseignement) |  |  |  | H2b |  | Tertiaire - Enseignement | [9 empty] | 0 à 400 m | 401 à 800 m | 801 m et plus
Tertiaire - Commerce | 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | RT 2012 (approximation) |  |  |  | H2c |  | Tertiaire - Hotellerie |  | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.5
Tertiaire - Enseignement | 79 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.4 | RT 2012 (approximation) |  |  |  | H2d |  | Tertiaire - Sports & Loisirs | Bâtiments ou parties de bâtiment universitaire d'enseignement et de recherche CE1
Tertiaire - Hotellerie | 95 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | RT 2012 (approximation) |  |  |  | H3 |  | Tertiaire - Santé | Bâtiments ou parties de bâtiment universitaire d'enseignement et de recherche CE2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0.1
Tertiaire - Sports & Loisirs | 99 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | RT 2012 (approximation) | [5 empty] | Tertiaire - Autres
Tertiaire - Santé | 92 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.05 | 1 | 1 | 0.95 | 0.85 | 0 | 0.1 | 0.25 | RT 2012 (approximation) | [5 empty] | Industries | hotels 0-1etoiles CE1 (nuit pr tt les hotels) | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.2
Tertiaire - Autres | 92 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.4 | RT 2012 (reprise valeurs min tertiaire)) | [5 empty] | Serres
Industrie -Chauffage de locaux | [19 empty] | hotels 0-1etoiles CE2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.1 | 0.2
Industries - Process
Serres | [19 empty] | hotels 2 etoiles CE1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.2
[20 empty] | hotels 2 etoiles CE2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.2
|  |  | Catégorie | Valeur minimale (kWh/m²/an) | Valeur maximales (kWh/m²/an) | [8 empty] | biomasse (eff = 0,85) | part chauffage bâtiment (résidentiel) | EF chauffage |  |  |  | hotels 3 etoiles CE1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.2
|  |  | Résidentiel | 69.6 | 147.9 | [5 empty] | DPE résidentiel (à titre indicatif)
|  |  | Tertiaire Santé, enseignement, sport & loisirs | 63.2 | 158.4 | [6 empty] | DPE (ep) | Part chauffage + ECS (ECS: 10% du global (CEREN)) | DPE (ef) | [5 empty] | hotels 3 etoiles CE2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.2
|  |  | Tertiaire autre (Commerce, Bureaux, Hotellerie,…) | 64.8 | 145.6 | [5 empty] | A | 70 | 70 | 59.5
[11 empty] | B | 110 | 110 | 93.5 | [5 empty] | hotels 4-5 etoiles CE1 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.2
[11 empty] | C | 180 | 180 | 153 | 56% | 85.68
[11 empty] | D | 250 | 250 | 212.5 | [5 empty] | hotels 4-5 etoiles CE2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.2
|  |  | Catégorie | Résidentiel | Tertiaire Santé, enseignement, sport & loisirs | Tertiaire autre (Commerce, Bureaux, Hotellerie,…) |  |  |  |  | E | 330 | 330 | 280.5
|  |  | Valeur minimale hors modulation (kWh/m²/an) | 69.6 | 63.2 | 64.8 |  |  |  |  | F | 420 | 420 | 357 | [5 empty] | Commerces CE1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.2
[11 empty] | G | >420 | >420 | >357
[20 empty] | Commerces CE2 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Etab sportif CE1 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.8
[20 empty] | Etab sportif CE2 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.5
[20 empty] | Etab sportif munic CE1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.5
[20 empty] | Etab sportif munic CE2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.1 | 0.3
[20 empty] | santé nuit CE1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.3
[20 empty] | Santé nuit CE2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.1 | 0.2
[13 empty] | #REF! |  | 4
[21 empty] | 1.0889 | 1.25 | 1.15 | 1.05 | 1 | 0.98889 | 1.0167 | 0.89444 | 0 | 0.13333 | 0.27778
Tertiaire - Bureaux
[6 empty] | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d |  | H3
[5 empty] | Altitude (m) | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC |  | CVC
[5 empty] | <400 | 57 | 66 | 62 | 57 | 50 | 56 | 63 |  | 40
[5 empty] | 400-800 | 68 | 77 | 71 | N/A | 61 | 64 | 66 |  | 44
[5 empty] | 800-1200 | N/A | 90 | 81 | N/A | N/A | 75 | 68 |  | 54
[5 empty] | 1200-1600 | N/A | 125 | 115 | N/A | N/A | 109 | 99 |  | 84
[5 empty] | >1600 | N/A | N/A | 133 | N/A | N/A | 117 | 107 |  | 92
Tertiaire - Commerce
[6 empty] | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d |  | H3
[5 empty] | Altitude (m) | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC |  | CVC
[5 empty] | <400 | 57 | 66 | 62 | 57 | 50 | 56 | 63 |  | 40
[5 empty] | 400-800 | 68 | 77 | 71 | N/A | 61 | 64 | 66 |  | 44
[5 empty] | 800-1200 | N/A | 90 | 81 | N/A | N/A | 75 | 68 |  | 54
[5 empty] | 1200-1600 | N/A | 125 | 115 | N/A | N/A | 109 | 99 |  | 84
[5 empty] | >1600 | N/A | N/A | 133 | N/A | N/A | 117 | 107 |  | 92
Tertiaire - Enseignement
[6 empty] | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d |  | H3
[5 empty] | Altitude (m) | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC |  | CVC
[5 empty] | <400 | 70 | 79 | 72 | 69 | 60 | 64 | 66 |  | 44
[5 empty] | 400-800 | 88 | 96 | 87 | N/A | 77 | 79 | 76 |  | 54
[5 empty] | 800-1200 | N/A | 115 | 104 | N/A | N/A | 96 | 87 |  | 69
[5 empty] | 1200-1600 | N/A | 161 | 148 | N/A | N/A | 140 | 128 |  | 109
[5 empty] | >1600 | N/A | N/A | 159 | N/A | N/A | 152 | 138 |  | 119
Tertiaire - Hotellerie
[6 empty] | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d |  | H3
[5 empty] | Altitude (m) | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC |  | CVC
[5 empty] | <400 | 57 | 66 | 62 | 57 | 50 | 56 | 63 |  | 40
[5 empty] | 400-800 | 68 | 77 | 71 | N/A | 61 | 64 | 66 |  | 44
[5 empty] | 800-1200 | N/A | 90 | 81 | N/A | N/A | 75 | 68 |  | 54
[5 empty] | 1200-1600 | N/A | 125 | 115 | N/A | N/A | 109 | 99 |  | 84
[5 empty] | >1600 | N/A | N/A | 133 | N/A | N/A | 117 | 107 |  | 92
Tertiaire - Sports & Loisirs
[6 empty] | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d |  | H3
[5 empty] | Altitude (m) | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC |  | CVC
[5 empty] | <400 | 57 | 66 | 62 | 57 | 50 | 56 | 63 |  | 40
[5 empty] | 400-800 | 68 | 77 | 71 | N/A | 61 | 64 | 66 |  | 44
[5 empty] | 800-1200 | N/A | 90 | 81 | N/A | N/A | 75 | 68 |  | 54
[5 empty] | 1200-1600 | N/A | 125 | 115 | N/A | N/A | 109 | 99 |  | 84
[5 empty] | >1600 | N/A | N/A | 133 | N/A | N/A | 117 | 107 |  | 92
Tertiaire - Santé
[6 empty] | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d |  | H3
[5 empty] | Altitude (m) | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC |  | CVC
[5 empty] | <400 | 57 | 66 | 62 | 57 | 50 | 56 | 63 |  | 40
[5 empty] | 400-800 | 68 | 77 | 71 | N/A | 61 | 64 | 66 |  | 44
[5 empty] | 800-1200 | N/A | 90 | 81 | N/A | N/A | 75 | 68 |  | 54
[5 empty] | 1200-1600 | N/A | 125 | 115 | N/A | N/A | 109 | 99 |  | 84
[5 empty] | >1600 | N/A | N/A | 133 | N/A | N/A | 117 | 107 |  | 92
Tertiaire - Autres
[6 empty] | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d |  | H3
[5 empty] | Altitude (m) | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC |  | CVC
[5 empty] | <400 | 57 | 66 | 62 | 57 | 50 | 56 | 63 |  | 40
[5 empty] | 400-800 | 68 | 77 | 71 | N/A | 61 | 64 | 66 |  | 44
[5 empty] | 800-1200 | N/A | 90 | 81 | N/A | N/A | 75 | 68 |  | 54
[5 empty] | 1200-1600 | N/A | 125 | 115 | N/A | N/A | 109 | 99 |  | 84
[5 empty] | >1600 | N/A | N/A | 133 | N/A | N/A | 117 | 107 |  | 92
Note on B4: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Sources données: CEREN 2021

## Tableau 3 Evolu besoins BETG
Tableau 3 : Développement Evolution BETG
Année | Energie calorifique produite en sous-station (MWh) | Energie frigorifique produite en sous-station (MWh) | Nombre de Ss stations | Puissance "chaud" souscrite (kW) | Puissance "froid" souscrite (kW) | Mixité EnR &R | Quantités d’EnR&R injectées
2020
2021
2022
2023
2024
2025
… | … |  | … | … |  | … | …

## Tableau 4 Décomposition métrés
Tableau 4 : Tableau des DN de la BETG
Merci de remplir la longueur de tranchée par DN, la somme se calcule automatiquement.
| DN | Longueur de tranchée (ml) | Total métrés par tranche
| DN650 |  | 0
DN600
DN550
DN500
DN450
DN400
DN350
DN300
| DN250 |  | 0
DN200
DN150
| DN125 |  | 0
DN100
DN80
| DN65 |  | 0
DN50
DN40
DN32
DN25
DN20
DN15
|  | Total | 0

## Tableau 5 Coûts exploitation
Tableau 5 : Coûts d'exploitation
Charges d’exploitation annuelle (€ HTR)
P1 € HTR
P'1 € HTR
P2 (charges salariales comprises) € HTR
P3 € HTR
P1 : coût de la fourniture du ou des combustibles
P’1 : coût de l’électricité utilisée mécaniquement pour assurer le fonctionnement des installations primaires
P2 : coût des prestations de conduite, de l’entretien, montant des redevances et frais divers
P3 : coût gros entretien, renouvellement

## Tableau 6 Impact subvention
Tableau 6 : Impact de l'aide sur le prix de vente de la chaleur
6.1. Impact aide sur prix vente
| Taux d'aide | Montant de l'aide | Prix de vente moyen de la chaleur € HT / MWh | Prix de vente moyen de la chaleur € TTC / MWh | R1 moyen € TTC/MWh | R2 moyen € TTC/MWh | R21 | R22 | R23 | R24
[7 empty] | € TTC/MWh | € TTC/MWh | € TTC/MWh | € TTC/MWh
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
80%
90%
100%
| Prix avant opération si réseau existant | -
6.2. Impact aide sur prix vente pour différents abonnés
|  |  | Prix de vente moyen de la chaleur € HT / MWh | Prix de vente moyen de la chaleur € TTC / MWh | R1 moyen € TTC/MWh | R2 moyen € TTC/MWh | R21 | R22 | R23 | R24
[7 empty] | € TTC/MWh | € TTC/MWh | € TTC/MWh | € TTC/MWh
| Subvention sollicitée |  | 0 | 0 |  | 0
Faire apparaître les formules de calcul dans le tableau ci-dessous
Nom du prospect
| Type de prospect |  | Bailleur (office) | Bailleur (ESH) | Copropriété | Copropriété | Bâtiment public (école, mairie, …) | Tertiaire
kW souscrit
MWh/an
| Prix vente de la chaleur en €TTC/MWh | Situation actuelle (équivalent P1 + P’1 + P2 + P3)
Prix vente après opération sans subvention
Prix vente après opération avec subvention (il faut que dans cette ligne le prix de la chaleur varie en fonction du montant de subvention)

## Tableau 7 CEP modèle ADEME
CEP : Présentation type Fonds chaleur, BETG
Nom du projet :
Périmètre du CEP :
Référence du CEP contractuel :
Date :
Les formules de calcul des sous totaux, doivent être accessibles.
Les décompositions proposées sont "a minima" : modifier les lignes pour plus de détails
Tableau à remplir en k€
Années | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Chiffre d'affaire en k€ (à détailler)
Avec un prix de vente envisagée de la chaleur correspondant au niveau de subventions attendues lors de la demande d’aide, distinction des parts R1 et R2 et détail des droits de raccordements éventuels, indications des MWh vendus, puissance souscrites….
MWh utiles livrés en sous station éventuellement par zones
R1 unitaire €HT/MWh à détailler le cas échéant
sous total R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puissances souscrites en kW ou URF
R2 global unitaire €/HT kW à détailler R21,R22,R23,R24
R21unitaire
R22unitaire
R23unitaire
R24unitaire
R25unitaire
sous total R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
autres recettes…
TOTAL chiffre d'affaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Charges d’exploitation P1 (à détailler)
Charges de combustibles détaillées
Electricité (P'1)
Charges de combustible gaz
Ces charges doivent tenir compte des recommandations de l'ADEME concernant le prix de référence du gaz : contacter le référent régional ADEME pour en prendre connaissance
(…)
Sous total Combustible (P1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coûts de P2 à détailler
(…)
Sous total petits entretien /divers (P2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sous total Charges de gros entretiens et renouvellements (P3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Charges Diverses (à détailler le cas échéant)
- Impôts (hors IS) /Taxes foncières ou redevance
- Taxes locales
- Assurances
- Autres charges (…)
Sous total autres charges
TOTAL Charges hors amortissements, hors charges financières liées au plan de financement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Excédent Brut d'Exploitation (EBE) en k€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Tableau 8 Déficit financement
Onglet à compléter seulement si le projet inclut un réseau de chaleur
Calcul du déficit de financement
Ne pas remplir
Remplir
Investissements liés au projet (€)
Aides prévisionnelles totales (Fonds Chaleur et autres, hors CEE) sur le périmètre du projet (€)
Charges d’exploitation annuelle (€ HTR) Dans les cas d'extension, l'ADEME attend des commentaires succincts sur la façon dont la répartition a été faite entre les valeurs relatives au réseau existant et celles, demandées ici, relatives à l'extension exclusivement
P1 € HTR
P'1 € HTR
P2 (charges salariales comprises) € HTR
P3 € HTR
P1 : coût de la fourniture du ou des combustibles
P’1 : coût de l’électricité utilisée mécaniquement pour assurer le fonctionnement des installations primaires
P2 : coût des prestations de conduite, de l’entretien, montant des redevances et frais divers
P3 : coût gros entretien, renouvellement
Recettes (€ HTR) Dans les cas d'extension, l'ADEME attend des commentaires succincts sur la façon dont la répartition a été faite entre les valeurs relatives au réseau existant et celles, demandées ici, relatives à l'extension exclusivement
Chiffre d'affaires annuel (hors Droits de raccordement) € HTR
Droits de raccordement (valeur actualisée nette en année 1) € HTR
Les colonnes ci-dessous estiment le déficit de financement, lequel sera vérifié systématiquement hormis dans les cas où le porteur de projet demande une aide inférieure aux taux d'aide autorisés par les points 7 et 8 de l'article 46 du RGEC (*) (*) 7. L’intensité d’aide n’excède pas 30 % des coûts admissibles. L’intensité d’aide peut toutefois être majorée de 20 points de pourcentage pour les aides octroyées aux petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour celles octroyées aux moyennes entreprises. 8. L’intensité d’aide peut être majorée de 15 points de pourcentage pour les investissements utilisant uniquement des sources d’énergie renouvelables, de la chaleur résiduelle ou une combinaison des deux, y compris la cogénération renouvelable.
Années | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044
Excédent Brut d'Exploitation (EBE) en € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sommes
Flux des investissements du projet à aider (-) | 0 | [19 empty] | 0
Amortissement des investissements du projet à aider (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Amortissement des subventions prévisionnelles totales (Fonds Chaleur et autres dispositifs, hors CEE) du projet à aider, sur 20 ans (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Résultat imposable (méthode FC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IS prévisionnel (méthode FC) (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Flux des subventions prévisionnelles totales (Fonds Chaleur et autres dispositifs, hors CEE) du projet à aider (+) | 0 | [19 empty] | 0
Cash flow après IS prévisionnel sans aide (méthode FC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cash flow après IS prévisionnel avec aide (méthode FC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Déficit de financement (année 2025) <=> aide maximale autorisée (la valeur ci-dessous doit être positive)
0
TRI prévisionnel du projet après aide
#NUM!

## Invest RC + Sol réf (hidden)
Tableau 7 : Investissements solution de référence
| Détail des coûts réseau de chaleur | Coûts totaux | Montants éligibles à justifier
Réseau de chaleur (ingénierie comprise) | Production (pompe de distribution réseau)
- dont pompes qui alimentent le réseau et son raccordement
- dont régulation/raccordement électrique du réseau de chaleur
Voirie, génie civil tranchée
- dont travaux de pénétration en sortie de chaufferie
- dont ouverture de tranchée, terrassement
- dont chambres à vannes, massifs, lits de sables, percements
- dont travaux divers de maçonnerie et gros œuvre nécessaire au on fonctionnement du RC, travaux de foncage
- dont remise en état, réfection de voirie
Distribution hydraulique
- dont métrés linéaires de canalisations enterrées suivant les DN
- dont lyres de dilatation, vannes de coupures, purge, vidange, divers accessoires du RC
Sous stations
- dont suggestions de traversée de bâtiments
- dont sous stations (par gamme de puissance)
- dont réseaux primaires jusqu'à l'échangeur
- dont accessoires et régulation du réseau côté primaire de l'échangeur
- dont compteur d'énergie primaire réglementaire
- dont échangeur
Maitrise d'œuvre travaux, AMO, bureau de contrôle, SPS, OPC)
Sous total Réseaux de chaleur en €HT
Investissement total projet éligible en € HT
Investissements correspondant à la solution de référence fossile :
Expliquer quelle serait la solution de référence, si le projet de BETG n'était pas retenu : chaufferie collective pied d'immeuble gaz, réseau avec chaufferie gaz, etc.
Postes d’investissement (à adapter si chaufferies pied d'immeuble) |  | Montants en € HT
Coûts totaux
PRODUCTION THERMIQUE | Bâtiment chaufferie
Générateur de chaleur fossile
Traitement des fumées
Installation électrique et hydraulique associée au générateur
Ingénierie
Autres (à préciser)
Sous total Production en €HT

## Choix multiples (hidden)
Fluide
Eau chaude
Eau surchauffée (T>105°C)
Vapeur
Eau glacée
Autres