## Données efficacité energétique
|  | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | <400 | 400-800 | >800 |  |  |  | 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  | 2 | H1a | <400 | Log. sociaux
Typologie bâtiments: | Plafond standart (H2b<400m) (kWh/m² e finale) | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | 0 à 400 m | 401 à 800 m | 801 m et plus |  |  |  |  | H1b | 400-800 | Copropriétés |  | https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000026871753
Log. sociaux | 87 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.4 | RT 2012 (reprise hotellerie 2 étoiles) |  |  | 1 | H1c | >800 | Tertiaire - Bureaux |  | Coffs Bbio
Copropriétés | 87 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.4 | RT 2012 (reprise hotellerie 2 étoiles) |  |  | 2 | H2a |  | Tertiaire - Commerce |  | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3
Tertiaire - Bureaux | 104 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | RT 2012 (reprise Enseignement) |  |  | 3 | H2b |  | Tertiaire - Enseignement | [9 empty] | 0 à 400 m | 401 à 800 m | 801 m et plus
Tertiaire - Commerce | 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | RT 2012 (approximation) |  |  | 4 | H2c |  | Tertiaire - Hotellerie |  | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.5
Tertiaire - Enseignement | 79 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.4 | RT 2012 (approximation) |  |  | 5 | H2d |  | Tertiaire - Sports & Loisirs | Bâtiments ou parties de bâtiment universitaire d'enseignement et de recherche CE1
Tertiaire - Hotellerie | 95 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | RT 2012 (approximation) |  |  | 6 | H3 |  | Tertiaire - Santé | Bâtiments ou parties de bâtiment universitaire d'enseignement et de recherche CE2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0.1
Tertiaire - Sports & Loisirs | 99 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.05 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | RT 2012 (approximation) |  |  | 7 |  |  | Tertiaire - Autres
Tertiaire - Santé | 92 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.95 | 0.85 | 0 | 0.1 | 0.25 | RT 2012 (approximation) |  |  | 8 |  |  | Industries | hotels 0-1etoiles CE1 (nuit pr tt les hotels) | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.2
Tertiaire - Autres | 92 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.4 | RT 2012 (reprise valeurs min tertiaire)) |  |  | 9 |  |  | Serres
Industrie -Chauffage de locaux | [15 empty] | 10 |  |  |  | hotels 0-1etoiles CE2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.1 | 0.2
Industries - Process | [15 empty] | 11
Serres | [15 empty] | 12 |  |  |  | hotels 2 etoiles CE1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.2
13
| Sources: CEREN 2021 (moyennes nationales) | [18 empty] | hotels 2 etoiles CE2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.2
176.8
|  |  | Catégorie | Valeur minimale (kWh/m²/an) | Valeur maximales (kWh/m²/an) | [8 empty] | biomasse (eff = 0,85) | part chauffage bâtiment (résidentiel) | EF chauffage |  |  |  | hotels 3 etoiles CE1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.2
|  |  | Résidentiel | 69.6 | 147.9 | [5 empty] | DPE résidentiel (à titre indicatif)
|  |  | Tertiaire Santé, enseignement, sport & loisirs | 63.2 | 158.4 | [6 empty] | DPE (ep) | Part chauffage + ECS (ECS: 10% du global (CEREN)) | DPE (ef) | [5 empty] | hotels 3 etoiles CE2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.2
|  |  | Tertiaire autre (Commerce, Bureaux, Hotellerie,…) | 64.8 | 145.6 | [5 empty] | A | 70 | 70 | 59.5
[11 empty] | B | 110 | 110 | 93.5 | [5 empty] | hotels 4-5 etoiles CE1 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.2
[11 empty] | C | 180 | 180 | 153 | 56% | 85.68
[11 empty] | D | 250 | 250 | 212.5 | [5 empty] | hotels 4-5 etoiles CE2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.2
|  |  | Catégorie | Résidentiel | Tertiaire Santé, enseignement, sport & loisirs | Tertiaire autre (Commerce, Bureaux, Hotellerie,…) |  |  |  |  | E | 330 | 330 | 280.5
|  |  | Valeur minimale hors modulation (kWh/m²/an) | 69.6 | 63.2 | 64.8 |  |  |  |  | F | 420 | 420 | 357 | [5 empty] | Commerces CE1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.2
[11 empty] | G | >420 | >420 | >357
[20 empty] | Commerces CE2 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Etab sportif CE1 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.8
[20 empty] | Etab sportif CE2 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.5
[20 empty] | Etab sportif munic CE1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.5
[20 empty] | Etab sportif munic CE2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.1 | 0.3
[20 empty] | santé nuit CE1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.3
[20 empty] | Santé nuit CE2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.1 | 0.2
Problème sur la formule dans le fichier biomasse
[13 empty] | #REF! |  | 5
[21 empty] | 1.0889 | 1.25 | 1.15 | 1.05 | 1 | 0.98889 | 1.0167 | 0.89444 | 0 | 0.13333 | 0.27778
Tertiaire - Bureaux
[6 empty] | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d |  | H3
[5 empty] | Altitude (m) | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC |  | CVC
[5 empty] | <400 | 57 | 66 | 62 | 57 | 50 | 56 | 63 |  | 40
[5 empty] | 400-800 | 68 | 77 | 71 | N/A | 61 | 64 | 66 |  | 44
[5 empty] | 800-1200 | N/A | 90 | 81 | N/A | N/A | 75 | 68 |  | 54
[5 empty] | 1200-1600 | N/A | 125 | 115 | N/A | N/A | 109 | 99 |  | 84
[5 empty] | >1600 | N/A | N/A | 133 | N/A | N/A | 117 | 107 |  | 92
Tertiaire - Commerce
[6 empty] | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d |  | H3
[5 empty] | Altitude (m) | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC |  | CVC
[5 empty] | <400 | 57 | 66 | 62 | 57 | 50 | 56 | 63 |  | 40
[5 empty] | 400-800 | 68 | 77 | 71 | N/A | 61 | 64 | 66 |  | 44
[5 empty] | 800-1200 | N/A | 90 | 81 | N/A | N/A | 75 | 68 |  | 54
[5 empty] | 1200-1600 | N/A | 125 | 115 | N/A | N/A | 109 | 99 |  | 84
[5 empty] | >1600 | N/A | N/A | 133 | N/A | N/A | 117 | 107 |  | 92
Tertiaire - Enseignement
[6 empty] | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d |  | H3
[5 empty] | Altitude (m) | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC |  | CVC
[5 empty] | <400 | 70 | 79 | 72 | 69 | 60 | 64 | 66 |  | 44
[5 empty] | 400-800 | 88 | 96 | 87 | N/A | 77 | 79 | 76 |  | 54
[5 empty] | 800-1200 | N/A | 115 | 104 | N/A | N/A | 96 | 87 |  | 69
[5 empty] | 1200-1600 | N/A | 161 | 148 | N/A | N/A | 140 | 128 |  | 109
[5 empty] | >1600 | N/A | N/A | 159 | N/A | N/A | 152 | 138 |  | 119
Tertiaire - Hotellerie
[6 empty] | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d |  | H3
[5 empty] | Altitude (m) | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC |  | CVC
[5 empty] | <400 | 57 | 66 | 62 | 57 | 50 | 56 | 63 |  | 40
[5 empty] | 400-800 | 68 | 77 | 71 | N/A | 61 | 64 | 66 |  | 44
[5 empty] | 800-1200 | N/A | 90 | 81 | N/A | N/A | 75 | 68 |  | 54
[5 empty] | 1200-1600 | N/A | 125 | 115 | N/A | N/A | 109 | 99 |  | 84
[5 empty] | >1600 | N/A | N/A | 133 | N/A | N/A | 117 | 107 |  | 92
Tertiaire - Sports & Loisirs
[6 empty] | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d |  | H3
[5 empty] | Altitude (m) | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC |  | CVC
[5 empty] | <400 | 57 | 66 | 62 | 57 | 50 | 56 | 63 |  | 40
[5 empty] | 400-800 | 68 | 77 | 71 | N/A | 61 | 64 | 66 |  | 44
[5 empty] | 800-1200 | N/A | 90 | 81 | N/A | N/A | 75 | 68 |  | 54
[5 empty] | 1200-1600 | N/A | 125 | 115 | N/A | N/A | 109 | 99 |  | 84
[5 empty] | >1600 | N/A | N/A | 133 | N/A | N/A | 117 | 107 |  | 92
Tertiaire - Santé
[6 empty] | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d |  | H3
[5 empty] | Altitude (m) | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC |  | CVC
[5 empty] | <400 | 57 | 66 | 62 | 57 | 50 | 56 | 63 |  | 40
[5 empty] | 400-800 | 68 | 77 | 71 | N/A | 61 | 64 | 66 |  | 44
[5 empty] | 800-1200 | N/A | 90 | 81 | N/A | N/A | 75 | 68 |  | 54
[5 empty] | 1200-1600 | N/A | 125 | 115 | N/A | N/A | 109 | 99 |  | 84
[5 empty] | >1600 | N/A | N/A | 133 | N/A | N/A | 117 | 107 |  | 92
Tertiaire - Autres
[6 empty] | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d |  | H3
[5 empty] | Altitude (m) | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC |  | CVC
[5 empty] | <400 | 57 | 66 | 62 | 57 | 50 | 56 | 63 |  | 40
[5 empty] | 400-800 | 68 | 77 | 71 | N/A | 61 | 64 | 66 |  | 44
[5 empty] | 800-1200 | N/A | 90 | 81 | N/A | N/A | 75 | 68 |  | 54
[5 empty] | 1200-1600 | N/A | 125 | 115 | N/A | N/A | 109 | 99 |  | 84
[5 empty] | >1600 | N/A | N/A | 133 | N/A | N/A | 117 | 107 |  | 92
Note on B4: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Sources données: CEREN 2021

## Paramètres (hidden)
Paramètres
Listes
Logiciel utilisé (version) :
Calcul | Gaz Naturel | Centrale sol | Simple vitrage | REF1 SSC1 | Polysun | Mesuré
Selon audit énergétique | Fioul | Trackeur sol | Double vitrage | REF1 SSC2 | Transol | Calculé (factures)
Selon étude conception BET | Charbon | Ombrière | Tube sous vide | REF2 SSC1 | Tsol | Calculé (simulation)
Mesure | Electricité | Surimposition toiture | Autre | REF2 SSC2 | TRNSYS | Fiche constructeur
Déduit de factures | Biomasse | Intégration toiture |  | REF3 SSC1 | Pléiade+COMFIE | Autre
Mesure sur période estivale | Réseau Chaleur |  |  | REF4 SSC1 | CASSSC (schéma hydro-accumulation)
Mesure sur période hivernale |  |  |  | REF5 SSC1 | SOLISCASSSC (schéma solaire direct)
|  |  |  | REF5 SSC2 | Scenocalc
Choix… | Choix… | Choix… |  | REF5 SSC2 | Autre
Résidentiel (LC) | Neuf | Dédiée |  | Autre
Tertiaire (T) | Existant | Groupée
Mixte
Pour calcul du CO2 fossile évité dans l'onglet "Tableau 3 Production"
|  |  | Situation actuelle |  | Situation future (projet EnR)
|  |  | Production d'Appoint_1 | Production d'Appoint_2 le cas échéant | Production d'Appoint_1 | Production d'Appoint_2 le cas échéant
|  | Type d'énergie | Fioul | Gaz Naturel | Fioul | Gaz Naturel
|  | Consommation | 0 | 0 | 0 | 0
|  | S appoints | 0 |  | 0
|  | Gaz Naturel | 0 | Renseigner le tableau | 0 | Renseigner le tableau
|  | Fioul | 0 | Renseigner le tableau | 0 | Renseigner le tableau
|  | Charbon | 0 | Renseigner le tableau | 0 | Renseigner le tableau
|  | Electricité | 0 | Renseigner le tableau | 0 | Renseigner le tableau
|  | Réseau Chaleur | 0 | Renseigner le tableau | 0 | Renseigner le tableau
|  |  |  | 0% |  | 0%

## Accueil
2025
TABLEAUX INSTRUCTION DOSSIER FONDS CHALEUR - Opérations SSC dédiées ou groupées - Installation solaire thermique pour la production de Chauffage et d’Eau Chaude Sanitaire
Tableau 1 : Besoins
Tableau 2 : Installation
Tableau 3 : Production
NOM du projet :
Région / Département / Commune :
Secteur de l'opération : | Choix… | Choix…
Type de l'opération : | Choix…
Maitre d'ouvrage :

## Tableau 1 Besoins
Tableau 1a : Besoins - Système Solaire Combiné Collectif
Faire un tableur par bâtiment, pour chaque installation dédiée ou groupée
|  | Situation actuelle (Cref initiale) |  | Commentaire |  |  |  |  | Situation future |  |  | Commentaire
Type d'opération
Besoins Chauffage (MWh/an)
| Pertes Chauffage (stockage, boucle distribution) (MWh/an) | [10 empty] | Exemple : calorifugeage renforcé
| Besoins ECS (MWh/an) à 55 °C | [10 empty] | Exemple : économiseurs d'eau
| Pertes ECS (stockage, boucle distribution) (MWh/an) | [10 empty] | Exemple : calorifugeage renforcé
| Consommation chauffage +ECS (MWh/an) | Renseigner toutes les cases ''Chauffage/ECS'' | [6 empty] | Renseigner toutes les cases ''Chauffage/ECS''
| Consommation chauffage +ECS (MWh/an) retenus pour le calcul de la subvention | [7 empty] | Renseigner toutes les cases ''Chauffage/ECS''
| Consigne température Chauffage (°C) | [10 empty] | Exemple : réduction de la consigne de la température de confort
| Période de chauffe (dd/mm/N-1 à dd/mm/N) | [10 empty] | Exemple : 15/10/2023 à 15/04/2024
| Régime température boucle Chauffage (A/R °C) | [10 empty] | Exemple : 30/35 °C
| Surface de chauffage par émetteurs haute/basse température (m²) |  |  | Exemple : radiateurs HT sans robinets thermostatiques | [7 empty] | Exemple : plancher chauffant et radiateurs BT avec robinets thermostatiques
| Classe d'isolation de la distribution | [10 empty] | Exemple : Classe 4
existant | Consommation de référence (kWh/(m².an)) (1) |  |  | Zone Climatique règlementaire : Altitude : | [7 empty] | Cep_max (kWh_ep/m².an) =
neuf | Cep règlementaire (kWh_ep/(m².an)) (2) | [10 empty] | Cep_max (kWh_ep/m².an) =
(1) http://www.rt-batiment.fr/presentation-generale-dispositif-a35.html
(2) Coefficient d'énergie primaire (Cep) : consommation conventionnelle d'énergie primaire du projet, portant sur les consommations de chauffage,
Exemple - Synthèse des besoins thermiques
|  | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | TOTAL
| ECS à 55 °C (MWh) | 6.37 | 5.93 | 6.28 | 5.87 | 5.81 | 5.51 | 5.53 | 5.07 | 5.71 | 5.81 | 5.87 | 6.28 | 70.04
| Chauffage (MWh) | 18.5 | 11.93 | 6.1 | 3.45 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 11.53 | 18.04 | 73.69
| Pertes ECS+Chauffage (stockage, boucle distribution) (MWh) | 4.68 | 3.38 | 2.47 | 1.91 | 1.44 | 1.25 | 1.36 | 1.19 | 1.67 | 1.92 | 3.34 | 4.58 | 29.19
| TOTAL (MWh) | 29.55 | 21.24 | 14.85 | 11.23 | 7.97 | 6.76 | 6.89 | 6.26 | 7.38 | 11.15 | 20.74 | 28.9 | 172.92
[15 empty] | Département | 01 ― Ain
Tableau 1b : Plafond de consommation en kWh/m²/an considéré comme raisonnable en fonction du type de bâtiment et de sa situation géographique sera calculé | [14 empty] | Zone climatique | H1c | cf carte à droite ->
[15 empty] | Altitude du projet (m) | 400-800
Activités (process, chauffage/ECS, …) | Type de bâtiment | Surface chauffée (m2) | Besoins avant démarche d'économie d'énergie (MWh/an) | Besoins après démarche d'économie d'énergie (MWh/an) pris en compte pour le dimensionnement | dont Besoins chauffage | dont Besoins ECS | Besoins / m2 | Classe énerg. (A, B, C, …) | Estimation des besoins 2030 : quantifier le besoins en incluant l'impact du décret éco-énergie tertiaire sur les bâtiments concernés MWh | Estimation des besoins 2040 : quantifier le besoins en incluant l'impact du décret éco-énergie tertiaire sur les bâtiments concernés MWh | Consommation plafond d'efficacité énergétique chauffage bâtiment hors ECS (MWh/an) | Commentaire (automatique)
| Tertiaire - Bureaux | Janvier: 375; Février: 60; Mars: 30; Avril: 30; Mai: 0; Juin: 80; Octobre: 46.8
| Tertiaire - Enseignement | 200 | 100 | 90 | 85 | 5 | 450 |  |  |  | 20.54 | faible efficacité énergétique
| Tertiaire - Commerce | 300 | 50 | 30 | 15 | 15 | 100 |  |  |  | 24.3 | Vigilance ECS
TOTAUX |  | 875 | 210 | 150 | 130 | 20 | 630 | 0 | 0 | 0 | 91.64
Note on B9: Rappel : si Pertes ECS = Besoins ECS, alors gestes de MDE conformes à l'audit énergétiques obligatoires
Note on B56: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Ajout aout 2023
Note on E56: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Rougis si conso au-delà du plafond
Note on L56: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Seuil d'efficacité énergétique
Note on M56: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Signale "Faible efficacité énergétique" ou "vigilance ECS"

## Tableau 2 Installation
Tableau 2 : Description de l'installation solaire
Faire un tableur par installation solaire
|  | Caractéristiques du champ de capteur et du schéma d'intégration |  |  |  |  | Situation future (projet EnR) |  |  | Commentaires/Précisions
| Installation Solaire thermique | Type de schéma hydraulique ou de raccordement (cf. livret technique SOCOL : Les Systèmes Solaires Combinés en Equipement Collectif) | [7 empty] | Si autre : préciser
|  | Type de capteurs solaires | [7 empty] | Si autre : préciser
|  | Surface d'entrée nette des capteurs (en m²) |  |  |  |  | 20
Surface cloturée ou d'emprise au sol de la centrale (en m²)
Type de strucure porteuse
|  | Orientation par rapport au Sud (entre -45 ° et +45 °) | [7 empty] | Exemple : 0 ° (= plein Sud)
Inclinaison par rapport à l'horizontale (entre 15 ° et 90 °)
Type de fluide caloporteur
Autovidangeable
Volume du/des ballons solaires cumulés (m3)
Volume du/des ballons d'appoint cumulés (m3) Si ballon bi-énergie, volume consacré à l'appoint
Production solaire brute prévisionnelle (sortie capteurs solaires) (MWh/an)
Déperdition boucle Solaire (MWh/an)
Déperdition ballon(s) de stockage solaire(s) (MWh/an)
|  | Production solaire utile prévisionnelle (MWh/an) (1) | [7 empty] | Logiciel utilisé (version) :
|  | Cas échéant : décharge de la boucle solaire (en MWh/an) | [7 empty] | Exemple : éviter les surchauffes estivales
|  | Productivité solaire utile annuelle (kWh/m²) |  |  |  |  | 0
(1) ESU : la production solaire est calculée en valeur d'énergie utile à la sortie du ballon solaire ou aux points de piquage ECS et Chauffage (attention à la façon de remonter à l'ESU avec les logiciels utilisés pour le calcul de cette valeur).
Exemple - Synthèse des besoins thermiques
|  |  | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | TOTAL
| Production solaire utile (MWh) |  | 4.61 | 7.89 | 13.55 | 11.23 | 7.97 | 6.76 | 6.89 | 6.26 | 7.38 | 11.15 | 5.45 | 3.42 | 92.56
| Décharge boucle solaire (MWh) |  | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 12.45 | 13.84 | 15.62 | 15.06 | 9.18 | 0.62 | 0 | 0
| Pertes boucle solaire (stockage, distribution) (MWh) |  | 2.68 | 2.38 | 2.47 | 1.91 | 1.44 | 1.25 | 1.36 | 1.19 | 1.67 | 1.92 | 2.34 | 2.58 | 23.19
| Production solaire brute sortie capteurs |  | 7.29 | 10.27 | 16.02 | 18.68 | 21.86 | 21.85 | 23.87 | 22.51 | 18.23 | 13.69 | 7.79 | 6 | 188.06
| Consommation d'eau chaude (MWh) |  | 29.55 | 21.24 | 14.85 | 11.23 | 7.97 | 6.76 | 6.89 | 6.26 | 7.38 | 11.15 | 20.74 | 28.9 | 172.92
| Consommation solarisable pour FSC (MWh) |  | 7.29 | 10.27 | 14.85 | 11.23 | 7.97 | 6.76 | 6.89 | 6.26 | 7.38 | 11.15 | 7.79 | 6 | 103.84 | 0.60051
Note on C8: Le cas échéant

## Tableau 3 Production
Tableau 3 : Description Production
|  |  |  | Situation actuelle | Situation future (projet EnR) | Commentaires
| Production | Solaire thermique | Total Production Solaire brute (MWh/an) | Non applicable | Renseigner ''Production solaire brute prévisionnelle'' de l'onglet ''Tableau 2 Installation''
|  |  | Total Production Solaire utile (MWh/an) (1) | Non applicable | Renseigner ''Production solaire utile prévisionnelle'' de l'onglet ''Tableau 2 Installation''
|  |  | Total Production Solaire (MWh/an) avec plafonnement de la boucle de distribution ECS à prendre en compte pour le calcul de la subvention | Non applicable | Renseigner ''Production solaire utile prévisionnelle'' de l'onglet ''Tableau 2 Installation''
|  |  | Cas échéant : total décharge boucle solaire (MWh/an) | Non applicable | Renseigner ''Cas échéant : décharge de la boucle solaire'' de l'onglet ''Tableau 2 Installation''
|  |  | Taux de couverture sur besoins utiles (FECS %) | Non applicable | Renseigner ''Production solaire utile prévisionnelle'' de l'onglet ''Tableau 2 Installation''
|  | Production d'Appoint_1 | Production d'eau chaude sortie Appoint_1 (MWh/an)
Puissance Appoint_1 (MW)
|  |  | Type d'énergie Appoint_1 | Fioul | Fioul
|  |  | Rendement moyen annuel Appoint_1 (rendement production ECS+Chauffage) | 85% | 85%
|  |  | Consommation d'énergie entrée Appoint_1 (MWh/an) | 0 | 0
|  | Production d'Appoint_2 le cas échéant | Production d'eau chaude sortie Appoint_2 (MWh/an)
Puissance Appoint_2 (MW)
|  |  | Type d'énergie Appoint_2 | Gaz Naturel | Gaz Naturel
Rendement moyen annuel Appoint_1 (rendement production ECS+Chauffage)
|  |  | Consommation d'énergie entrée Appoint_2 (MWh) | 0 | 0
|  | Total | Total Production d'eau chaude (MWh) | 0
|  |  | Si décharge solaire = chaleur injectée dans le RC (MW/an) | - | Renseigner ''Cas échéant : décharge de la boucle solaire'' de l'onglet ''Tableau 2 Installation''
|  |  | Puissance totale des Appoints (MW) | 0 | 0
|  |  | Total Consommation énergie d'appoint du site (MWh/an) | 0 | 0
|  |  | Taux EnR&R sur production totale du site | Non applicable
|  |  | CO2 fossile évité (tonnes) : réf. Combustion (base carbone ADEME) GN : 0,187 tCO2/MWh PCI fioul : 0,266 tCO2/MWh PCI charbon : 0,345 tCO2/MWh PCI | Non applicable | Renseigner le tableau
(1) ESU : la production solaire est calculée en valeur d'énergie utile à la sortie du ballon solaire ou aux points de piquage ECS et Chauffage (attention à la façon de remonter à l'ESU avec les logiciels utilisés pour le calcul de cette valeur).
[8 empty] | Situation actuelle |  |  | Situation future (projet EnR)
[7 empty] | Energie substituée | Gaz Naturel | Fioul | Charbon | Gaz Naturel | Fioul | Charbon
[7 empty] | Part | Renseigner le tableau | Renseigner le tableau | Renseigner le tableau | Renseigner le tableau | Renseigner le tableau | Renseigner le tableau
Note on F5: = Production solaire utile prévisionnelle de l'onglet "Tableau 2 Installation"
Note on F8: Prod. Solaire utile / Consommation Prod. Eau Chaude de l'onglet "Tableau 1 Besoins"
Note on E9: Prod. Sortie App_1 + Prod. Sortie App_2 = Consommation Prod. Eau Chaude de l'onglet "Tableau 1 Besoins"
Note on F9: Prod. Sortie App_1 + Prod. Sortie App_2 = Consommation Prod. Eau Chaude de l'onglet "Tableau 1 Besoins"
Note on D12: Rendement dit de combustion (chaudière PCI). Les pertes de stockage et de distribution sont incluses dans les consommations de production d'eau chaude (besoins globaux).
Note on E14: Prod. Sortie App_1 + Prod. Sortie App_2 = Consommation Chauffage +ECS de l'onglet "Tableau 1 Besoins"
Note on F14: Prod. Sortie App_1 + Prod. Sortie App_2 = Consommation Prod. Eau Chaude de l'onglet "Tableau 1 Besoins"
Note on D17: Rendement dit de combustion (chaudière PCI). Les pertes de stockage et de distribution sont incluses dans les consommations de production d'eau chaude (besoins globaux).

## Annexe Zones climatiques (hidden)
DÉPARTEMENT | Zone climatique
01 ― Ain | H1c
02 ― Aisne | H1a
03 ― Allier | H1c
04 ― Alpes-de-Haute-Provence | H2d
05 ― Hautes-Alpes | H1c
06 ― Alpes-Maritimes | H3
07 ― Ardèche | H2d
08 ― Ardennes | H1b
09 ― Ariège | H2c
10 ― Aube | H1b
11 ― Aude | H3
12 ― Aveyron | H2c
13 ― Bouches-du-Rhône | H3
14 ― Calvados | H1a
15 ― Cantal | H1c
16 ― Charente | H2b
17 ― Charente-Maritime | H2b
18 ― Cher | H2b
19 ― Corrèze | H1c
2A ― Corse-du-Sud | H3
2B ― Haute-Corse | H3
21 ― Côtes-d'Or | H1c
22 ― Côtes-d'Armor | H2a
23 ― Creuse | H1c
24 ― Dordogne | H2c
25 ― Doubs | H1c
26 ― Drôme | H2d
27 ― Eure | H1a
28 ― Eure-et-Loire | H1a
29 ― Finistère | H2a
30 ― Gard | H3
31 ― Haute-Garonne | H2c
32 ― Gers | H2c
33 ― Gironde | H2c
34 ― Hérault | H3
35 ― Ille-et-Vilaine | H2a
36 ― Indre | H2b
37 ― Indre-et-Loire | H2b
38 ― Isère | H1c
39 ― Jura | H1c
40 ― Landes | H2c
41 ― Loir-et-Cher | H2b
42 ― Loire | H1c
43 ― Haute-Loire | H1c
44 ― Loire-Atlantique | H2b
45 ― Loiret | H1b
46 ― Lot | H2c
47 ― Lot-et-Garonne | H2c
48 ― Lozère | H2d
49 ― Maine-et-Loire | H2b
50 ― Manche | H2a
51 ― Marne | H1b
52 ― Haute-Marne | H1b
53 ― Mayenne | H2b
54 ― Meurthe-et-Moselle | H1b
55 ― Meuse | H1b
56 ― Morbihan | H2a
57 ― Moselle | H1b
58 ― Nièvre | H1b
59 ― Nord | H1a
60 ― Oise | H1a
61 ― Orne | H1a
62 ― Pas-de-Calais | H1a
63 ― Puy-de-Dôme | H1c
64 ― Pyrénées-Atlantiques | H2c
65 ― Hautes-Pyrénées | H2c
66 ― Pyrénées-Orientales | H3
67 ― Bas-Rhin | H1b
68 ― Haut-Rhin | H1b
69 ― Rhône | H1c
70 ― Haute-Saône | H1b
71 ― Saône-et-Loire | H1c
72 ― Sarthe | H2b
73 ― Savoie | H1c
74 ― Haute-Savoie | H1c
75 ― Paris | H1a
76 ― Seine-Maritime | H1a
77 ― Seine-et-Marne | H1a
78 ― Yvelines | H1a
79 ― Deux-Sèvres | H2b
80 ― Somme | H1a
81 ― Tarn | H2c
82 ― Tarn-et-Garonne | H2c
83 ― Var | H3
84 ― Vaucluse | H2d
85 ― Vendée | H2b
86 ― Vienne | H2b
87 ― Haute-Vienne | H1c
88 ― Vosges | H1b
89 ― Yonne | H1b
90 ― Territoire de Belfort | H1b
91 ― Essonne | H1a
92 ― Hauts-de-Seine | H1a
93 ― Seine-Saint-Denis | H1a
94 ― Val-de-Marne | H1a
95 ― Val-d'Oise | H1a