## accueil
fiche_CEF_géothermie surface et aérothermie_fds_chal_2026
TABLEAUX INSTRUCTION DOSSIER FONDS CHALEUR GEOTHERMIE DE SURFACE & AEROTHERMIE ET RESEAU DE CHALEUR (le cas échéant)
Ile de France
Languedoc-Roussillon | Tableau 1 : Description Production et réseau de chaleur
Limousin | Tableau 2 : Besoins
Midi-Pyrénées | Tableau 3 : Evolutions besoins RC | => uniquement si Réseau de Chaleur
Nord-Pas de Calais | Tableau 4 : Décomposition métrés | => uniquement si Réseau de Chaleur
Pays de la Loire | Tableau 5 : Coûts d'exploitation
| Tableau 6 : Impact de l'aide sur prix de vente | => uniquement si vente chaleur et/ou froid
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Tableau 7 : Compte d'Exploitation Prévisionnel | => uniquement si vente chaleur et/ou froid
Rhône-Alpes | Tableau 8 : Déficit de financement | => uniquement si Réseau de Chaleur
France
NOM du projet :
Maitre d'ouvrage :
Note on C6: Auteur: modif date

## Volet Financier
| VOLET FINANCIER INVESTISSEMENTS |  |  | 2020-10-27
Les dépenses prévisionnelles nécessaires à l'opération doivent être présentées dans ce tableau afin de permettre à l'ADEME d'identifier les dépenses éligibles pour le calcul de l'aide potentielle. Les aides de l’ADEME ne constituent pas un droit à délivrance et n’ont pas de caractère systématique.
Le volet financier se compose de deux éléments à renseigner :
1/ Le budget prévisionnel de l'opération
2/ Le plan de financement
Pour le dépôt de la demande d'aide sur la plateforme de l'ADEME, vous devrez :
- recopier chacun des totaux des catégories de dépenses (ex : Equipements/investissements : Terrains) dans l'onglet "Dépenses prévisionnelles"
- déposer ce fichier complété, dans l'onglet "Ajout de documents" |  | L'Agence de la transition écologique ¦ Agir pour la transition écologique ¦ ADEME
LES THEMES ENERGIE | Sommaire des thèmes
En cas de projet comportant une installation de production et un réseau de chaleur, ne pas oublier de renseigner la partie réseau de chaleur.
Géothermie / Opération sur aquifère profond >200m
Réseau de chaleur et/ou de froid
En cas de projet comportant des installations de production d'autres filières, ne pas oublier de renseigner la partie concernant ces autres filières (lignes masquées possibilité de les afficher)
Bois Biomasse énergie
Géothermie de surface et PAC associées
Récupération sur eaux usées et eaux de mer
Solaire
Récupération de chaleur
1/ BUDGET PREVISIONNEL DE L'OPERATION
Indiquer dans ce tableau ligne par ligne les catégories de dépense rattachées à chacun des postes (Equipement, Personnel, Fonctionnement). Des suggestions sont proposées, vous pouvez les compléter ou les supprimer. Vous pouvez également apporter en texte libre des précisions éventuelles : nom de l'équipement, nature d'emploi/métier impliqué dans le projet, détail de la dépense de fonctionnement, etc...
Les dépenses doivent être présentées : - en € pour les dépenses de personnel : part des coûts des salaires et charges salariales et patronales (compris éventuels impôts et taxes directement proportionnels aux salaires versés) des personnes intervenant directement dans la réalisation des objectifs de l’opération, proportionnellement à la part de l’activité des personnels mobilisés mesurée en heures ou en jours. - en HTR (Hors taxes récupérables) pour toutes les autres dépenses : Coûts de l’opération déduction faite de la TVA récupérable auprès du Trésor Public lorsque le partenaire est assujetti à la TVA pour l'opération. En conséquence, la part de TVA non récupérable pour les partenaires non assujettis constitue une dépense éligible.
Pour cette opération : |  | Etes-vous ? | Choisir une valeur
Géothermie / Opération sur aquifère profond >200m
Poste de dépenses : équipements / Investissements
| Dépenses | Acquisition, crédit-bail ou location | Si location, durée (en mois) | Coût en € HTR
TERRAINS | Acquisition de terrain | Choisir une valeur |  | 0
| Autres dépenses à préciser | Choisir une valeur |  | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Equipements/investissements : Terrains | 0
AMENAGEMENT ET CONSTRUCTIONS | Bâtiment chaufferie | Choisir une valeur |  | 0
| Aménagement - Voiries Réseaux Divers (VRD) | Choisir une valeur |  | 0
| Autres dépenses à préciser | Choisir une valeur |  | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Equipements/investissements : Aménagements et constructions | 0
EQUIPEMENTS PROCESS | Installation d'appoint non EnR | Choisir une valeur |  | 0
| Travaux d'aménagement de la plateforme, avant puits et remise en état du site | Choisir une valeur |  | 0
| Forage (yc Montage/démontage machine, produits boue, tests et essais réservoir) | Choisir une valeur |  | 0
| Tubage des équipements (fourniture) + vissage | Choisir une valeur |  | 0
| Outils de forage | Choisir une valeur |  | 0
| Cimentation des tubages et accessoires | Choisir une valeur |  | 0
| Opération de déviation des forages | Choisir une valeur |  | 0
| Diagraphies | Choisir une valeur |  | 0
| Acidification et stimulation du réservoir | Choisir une valeur |  | 0
| Tête de puits | Choisir une valeur |  | 0
| Surveillance géologique | Choisir une valeur |  | 0
| Traitement déchets et évacuation bourbier | Choisir une valeur |  | 0
| Echangeurs et équipements | Choisir une valeur |  | 0
| Pompe d'exhaure + colonne, yc variateur | Choisir une valeur |  | 0
| Pompe d'injection, yc variateur | Choisir une valeur |  | 0
| Tube d’injection et équipement anti corrosion | Choisir une valeur |  | 0
| Filtration | Choisir une valeur |  | 0
| Liaison tête de puits | Choisir une valeur |  | 0
| Pompes à chaleur ou thermo-frigo-pompe | Choisir une valeur |  | 0
| Electricité (transformateur, contrôle commande,…) | Choisir une valeur |  | 0
| Système de gestion et suivi GTC | Choisir une valeur |  | 0
| Coûts liés à la mise en place de la télé-relève | Choisir une valeur |  | 0
| Autres dépenses à préciser | Choisir une valeur |  | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Equipements/investissements : Équipements process | 0
INGENIERIE | Maîtrise d'œuvre (MOE) - prestation externe |  |  | 0
| Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) |  |  | 0
| Etudes, contrôles, dossiers, SPS, etc. |  |  | 0
| Autres dépenses à préciser |  |  | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Total : Ingénierie | 0
AUTRES DEPENSES | Cotisation SAF court terme |  |  | 0
| Assurance tous risques chantier (TRC) |  |  | 0
| Autres dépenses à préciser |  |  | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Total : Autres dépenses | 0
Dépenses directes de personnel (salaires chargés non environnés)
| Dépenses | % ETPT affecté à l'opération ou Mois/Homme ; Jour/Homme ; Heures/Homme | Coût unitaire | Coût en €
DEPENSES DIRECTES DE PERSONNEL | Personnel titulaire de la fonction publique |  | 0 | 0
| Personnel hors fonction publique |  | 0 | 0
| Personnel pour production à immobiliser |  | 0 | 0
| Maîtrise d'œuvre (MOE) - réalisée en interne |  | 0 | 0
| Autres dépenses à préciser |  | 0 | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Dépenses directes de personnel | 0
Au moment de la justification des dépenses, celles-ci peuvent être certifiées par un commissaire aux comptes, comptable public ou expert-comptable indépendant, dans le cas où ce recours est envisagé, merci d’indiquer le coût prévisionnel de cette certification
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Certification des dépenses | 0
Haut de page
En cas de projet comportant des installations de production d'autres filières EnR&R, ne pas oublier de renseigner la partie concernant ces autres filières (lignes ci-dessous masquées possibilité de les afficher) |  |  |  |  | Haut de page
THEME : Bois Biomasse énergie
Poste de dépenses : équipements / Investissements
| Dépenses | Acquisition, crédit-bail ou location | Si location, durée (en mois) | Coût en € HTR
TERRAINS | Acquisition de terrain | Choisir une valeur |  | 0
| Autres dépenses à préciser | Choisir une valeur |  | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Equipements/investissements : Terrains | 0
AMENAGEMENT ET CONSTRUCTIONS | Bâtiment chaufferie | Choisir une valeur |  | 0
| Silo de stockage | Choisir une valeur |  | 0
| Aménagement - Voiries Réseaux Divers (VRD) | Choisir une valeur |  | 0
| Autres dépenses à préciser | Choisir une valeur |  | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Equipements/investissements : Aménagements et constructions | 0
EQUIPEMENTS PROCESS | Chaudière biomasse | Choisir une valeur |  | 0
| Système de convoyage alimentation combustible | Choisir une valeur |  | 0
| Traitement des fumées | Choisir une valeur |  | 0
| Décendrage | Choisir une valeur |  | 0
| Fumisterie (carneaux, conduits de cheminée) | Choisir une valeur |  | 0
| Condenseur (thermodynamique ou non, précisez) | Choisir une valeur |  | 0
| Stockage (préciser le type de stockage) | Choisir une valeur |  | 0
| Hydraulique chaufferie (canalisation chaufferie, robinetterie, …) | Choisir une valeur |  | 0
| Electricité chaufferie (courant fort) | Choisir une valeur |  | 0
| Automatisme, régulation chaufferie (courant faible) | Choisir une valeur |  | 0
| Chaudière appoint | Choisir une valeur |  | 0
| Fumisterie d'appoint | Choisir une valeur |  | 0
| Autres dépenses à préciser | Choisir une valeur |  | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Equipements/investissements : Équipements process | 0
INGENIERIE | Maîtrise d'œuvre (MOE) - prestation externe |  |  | 0
| Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) |  |  | 0
| Autres dépenses à préciser |  |  | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Equipements/investissements : Ingénierie | 0
AUTRES DEPENSES | Autres dépenses à préciser |  |  | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Equipements/investissements : Autres | 0
Dépenses directes de personnel (salaires chargés non environnés)
| Dépenses | % ETPT affecté à l'opération ou Mois/Homme ; Jour/Homme ; Heures/Homme | Coût unitaire | Coût en €
DEPENSES DIRECTES DE PERSONNEL | Personnel titulaire de la fonction publique |  | 0 | 0
| Personnel hors fonction publique |  | 0 | 0
| Personnel pour production à immobiliser |  | 0 | 0
| Maîtrise d'œuvre (MOE) - réalisée en interne |  | 0 | 0
| Autres dépenses à préciser |  | 0 | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Dépenses directes de personnel | 0
Au moment de la justification des dépenses, celles-ci peuvent être certifiées par un commissaire aux comptes, comptable public ou expert-comptable indépendant, dans le cas où ce recours est envisagé, merci d’indiquer le coût prévisionnel de cette certification
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Certification des dépenses | 0
Haut de page
Géothermie de surface avec PAC associées et PAC aérothermique
Poste de dépenses : équipements / Investissements
| Dépenses | Acquisition, crédit-bail ou location | Si location, durée (en mois) | Coût en € HTR
TERRAINS | Acquisition de terrain | Choisir une valeur |  | 0
| Autres dépenses à préciser | Choisir une valeur |  | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Equipements/investissements : Terrains | 0
AMENAGEMENT ET CONSTRUCTIONS | Bâtiment chaufferie | Choisir une valeur |  | 0
| Autres dépenses à préciser | Choisir une valeur |  | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Equipements/investissements : Aménagements et constructions | 0
EQUIPEMENTS PROCESS | Equipement de production chauffage, froid et ECS (PAC) | Choisir une valeur |  | 0
| Equipement de production d'appoint | Choisir une valeur |  | 0
| Equipement de captage géotherm. (forages, sondes, pompes, échangeur...) | Choisir une valeur |  | 0
| Autres postes de dépenses en chaufferie | Choisir une valeur |  | 0
| Système de gestion et de suivi (GTB) | Choisir une valeur |  | 0
| Autres dépenses à préciser | Choisir une valeur |  | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Equipements/investissements : Équipements process | 0
INGENIERIE | Maîtrise d'œuvre (MOE) - prestation externe |  |  | 0
| Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) |  |  | 0
| Autres dépenses à préciser |  |  | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Total : Ingénierie | 0
AUTRES DEPENSES | Autres dépenses à préciser |  |  | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Equipements/investissements : Autres | 0
Dépenses directes de personnel (salaires chargés non environnés)
| Dépenses | % ETPT affecté à l'opération ou Mois/Homme ; Jour/Homme ; Heures/Homme | Coût unitaire | Coût en €
DEPENSES DIRECTES DE PERSONNEL | Personnel titulaire de la fonction publique |  | 0 | 0
| Personnel hors fonction publique |  | 0 | 0
| Personnel pour production à immobiliser |  | 0 | 0
| Maîtrise d'œuvre (MOE) - réalisée en interne |  | 0 | 0
| Autres dépenses à préciser |  | 0 | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Dépenses directes de personnel | 0
Au moment de la justification des dépenses, celles-ci peuvent être certifiées par un commissaire aux comptes, comptable public ou expert-comptable indépendant, dans le cas où ce recours est envisagé, merci d’indiquer le coût prévisionnel de cette certification
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Certification des dépenses | 0
Haut de page
Géothermie / Opération sur eaux de mer (ou eau de surface)
Poste de dépenses : équipements / Investissements
| Dépenses | Acquisition, crédit-bail ou location | Si location, durée (en mois) | Coût en € HTR
TERRAINS | Acquisition de terrain | Choisir une valeur |  | 0
| Autres dépenses à préciser | Choisir une valeur |  | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Equipements/investissements : Terrains | 0
AMENAGEMENT ET CONSTRUCTIONS | Bâtiment chaufferie | Choisir une valeur |  | 0
| Aménagement - Voiries Réseaux Divers (VRD) | Choisir une valeur |  | 0
| Autres dépenses à préciser | Choisir une valeur |  | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Equipements/investissements : Aménagements et constructions | 0
EQUIPEMENTS PROCESS | Equipement de production chauffage, froid et ECS (PAC) | Choisir une valeur |  | 0
| Equipement de production d'appoint | Choisir une valeur |  | 0
| Equipement de captage (pompes, échangeur...) | Choisir une valeur |  | 0
| Autres postes de dépenses en chaufferie | Choisir une valeur |  | 0
| Système de gestion et de suivi (GTB) | Choisir une valeur |  | 0
| Autres dépenses à préciser | Choisir une valeur |  | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Equipements/investissements : Équipements process | 0
INGENIERIE | Maîtrise d'œuvre (MOE) - prestation externe |  |  | 0
| Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) |  |  | 0
| Etudes, contrôles, dossiers, SPS, etc. |  |  | 0
| Autres dépenses à préciser |  |  | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Total : Ingénierie | 0
AUTRES DEPENSES | Autres dépenses à préciser |  |  | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Equipements/investissements : Autres | 0
Dépenses directes de personnel (salaires chargés non environnés)
| Dépenses | % ETPT affecté à l'opération ou Mois/Homme ; Jour/Homme ; Heures/Homme | Coût unitaire | Coût en €
DEPENSES DIRECTES DE PERSONNEL | Personnel titulaire de la fonction publique |  | 0 | 0
| Personnel hors fonction publique |  | 0 | 0
| Personnel pour production à immobiliser |  | 0 | 0
| Maîtrise d'œuvre (MOE) - réalisée en interne |  | 0 | 0
| Autres dépenses à préciser |  | 0 | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Dépenses directes de personnel | 0
Au moment de la justification des dépenses, celles-ci peuvent être certifiées par un commissaire aux comptes, comptable public ou expert-comptable indépendant, dans le cas où ce recours est envisagé, merci d’indiquer le coût prévisionnel de cette certification
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Certification des dépenses | 0
Haut de page
Réseau de chaleur et/ou de froid
Poste de dépenses : équipements / Investissements
| Dépenses | Acquisition, crédit-bail ou location | Si location, durée (en mois) | Coût en € HTR
TERRAINS | Acquisition de terrain | Choisir une valeur |  | 0
| Autres dépenses à préciser | Choisir une valeur |  | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Equipements/investissements : Terrains | 0
| Acquisition des tuyaux | Choisir une valeur |  | 0
| Voirie, génie civil, tranchée et pose des tuyaux | Choisir une valeur |  | 0
| Aménagement - Voiries Réseaux Divers (VRD) | Choisir une valeur |  | 0
| Travaux spécifiques autres que renouvellement | Choisir une valeur |  | 0
| Renouvellement de tuyaux non éligibles au Fonds Chaleur (cf volet technique) | Choisir une valeur |  | 0
| Renouvellement de tuyaux éligibles au Fonds Chaleur (cf volet technique) | Choisir une valeur |  | 0
| Autres dépenses à préciser | Choisir une valeur |  | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Equipements/investissements : Aménagements et constructions | 0
EQUIPEMENTS PROCESS | Pompe de circulation primaire réseau | Choisir une valeur |  | 0
| Distribution hydraulique (canalisations isolées…) | Choisir une valeur |  | 0
| Sous stations | Choisir une valeur |  | 0
| Supervision-Télégestion | Choisir une valeur |  | 0
| Autres dépenses à préciser | Choisir une valeur |  | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Equipements/investissements : Équipements process | 0
INGENIERIE | Maîtrise d'œuvre (MOE) - prestation externe |  |  | 0
| Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) |  |  | 0
| Bureau de contrôle, SPS, OPC |  |  | 0
| Autres dépenses à préciser |  |  | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Total : Ingénierie | 0
AUTRES DEPENSES | Autres dépenses à préciser |  |  | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Equipements/investissements : Autres | 0
Dépenses directes de personnel (salaires chargés non environnés)
| Dépenses | % ETPT affecté à l'opération ou Mois/Homme ; Jour/Homme ; Heures/Homme | Coût unitaire | Coût en €
DEPENSES DIRECTES DE PERSONNEL | Personnel titulaire de la fonction publique |  | 0 | 0
| Personnel hors fonction publique |  | 0 | 0
| Personnel pour production à immobiliser |  | 0 | 0
| Maîtrise d'œuvre (MOE) - réalisée en interne |  | 0 | 0
| Autres dépenses à préciser |  | 0 | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Dépenses directes de personnel | 0
Au moment de la justification des dépenses, celles-ci peuvent être certifiées par un commissaire aux comptes, comptable public ou expert-comptable indépendant, dans le cas où ce recours est envisagé, merci d’indiquer le coût prévisionnel de cette certification
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Certification des dépenses | 0
Haut de page
Solaire
Poste de dépenses : équipements / Investissements
| Dépenses | Acquisition, crédit-bail ou location | Si location, durée (en mois) | Coût en € HTR
TERRAINS | Acquisition de terrain | Choisir une valeur |  | 0
| Autres dépenses à préciser | Choisir une valeur |  | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Equipements/investissements : Terrains | 0
AMENAGEMENT ET CONSTRUCTIONS | Aménagement en chaufferie | Choisir une valeur |  | 0
| Aménagement - Voiries Réseaux Divers (VRD) | Choisir une valeur |  | 0
| Autres dépenses à préciser | Choisir une valeur |  | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Equipements/investissements : Aménagements et constructions | 0
EQUIPEMENTS PROCESS | Equipements TOITURE
| Capteurs (pose ic, hydraulique primaire) | Choisir une valeur |  | 0
| Hydraulique secondaire (champs de capteur vers chaufferie) | Choisir une valeur |  | 0
| Equipements (vase d'expansion, échangeurs, vannes, pompes, etc…) | Choisir une valeur |  | 0
| Stockage | Choisir une valeur |  | 0
| Station hydraulique (dont SKID), Module de régulation et de suivi (GTB, GTC…) | Choisir une valeur |  | 0
| Installation d'appoint si renouvellement uniquement | Choisir une valeur |  | 0
| Autres dépenses à préciser | Choisir une valeur |  | 0
Equipements SOL
| Champs solaire (pose ic capteurs, supports, hydraulique) | Choisir une valeur |  | 0
| Supports de capteurs | Choisir une valeur |  | 0
| Station de transfert (échangeur pompe hydraulique) | Choisir une valeur |  | 0
| Hydraulique secondaire (champs de capteur vers chaufferie) | Choisir une valeur |  | 0
| Equipements (vase d'expansion, échangeurs, vannes, pompes, etc…) | Choisir une valeur |  | 0
| Autres dépenses à préciser | Choisir une valeur |  | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Equipements/investissements : Équipements process | 0
INGENIERIE | Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) |  |  | 0
| Bureau de contrôle, SPS, OPC |  |  | 0
Ingénierie TOITURE
| Maîtrise d'œuvre (MOE) liée à l'installation solaire - prestation externe |  |  | 0
| Suivi, maintenance et exploitation (sur 24 mois) |  |  | 0
| Autres dépenses à préciser |  |  | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Total : Ingénierie | 0
AUTRES DEPENSES | Autres dépenses à préciser |  |  | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Equipements/investissements : Autres | 0
Dépenses directes de personnel (salaires chargés non environnés)
| Dépenses | % ETPT affecté à l'opération ou Mois/Homme ; Jour/Homme ; Heures/Homme | Coût unitaire | Coût en €
DEPENSES DIRECTES DE PERSONNEL | Personnel titulaire de la fonction publique |  | 0 | 0
| Personnel hors fonction publique |  | 0 | 0
| Personnel pour production à immobiliser |  | 0 | 0
| Maîtrise d'œuvre (MOE) - réalisée en interne |  | 0 | 0
| Autres dépenses à préciser |  | 0 | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Dépenses directes de personnel | 0
Au moment de la justification des dépenses, celles-ci peuvent être certifiées par un commissaire aux comptes, comptable public ou expert-comptable indépendant, dans le cas où ce recours est envisagé, merci d’indiquer le coût prévisionnel de cette certification
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Certification des dépenses | 0
Haut de page
Récupération de chaleur
Poste de dépenses : équipements / Investissements
| Dépenses | Acquisition, crédit-bail ou location | Si location, durée (en mois) | Coût en € HTR
TERRAINS | Acquisition de terrain | Choisir une valeur |  | 0
| Autres dépenses à préciser | Choisir une valeur |  | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Equipements/investissements : Terrains | 0
AMENAGEMENT ET CONSTRUCTIONS | Voirie, génie civil, tranchée | Choisir une valeur |  | 0
| Aménagement - Voiries Réseaux Divers (VRD) | Choisir une valeur |  | 0
| Autres dépenses à préciser | Choisir une valeur |  | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Equipements/investissements : Aménagements et constructions | 0
EQUIPEMENTS PROCESS | Système de captage complet : Organes de captage (hotte,…), échangeurs … | Choisir une valeur |  | 0
| Système de récupération : Echangeurs … | Choisir une valeur |  | 0
| Système de remontée du niveau de température : Pompes à chaleur électrique ou à absorption, ecompression de vapeur, Machines à éjection … | Choisir une valeur |  | 0
| Système de stockage : Ballons … | Choisir une valeur |  | 0
| Système de comptage : Capteurs, Compteurs … | Choisir une valeur |  | 0
| Système de production de froid | Choisir une valeur |  | 0
| Transport de chaleur : Tuyauteries, canalisations, régulations … | Choisir une valeur |  | 0
| Système de régulation et équipements électriques associés à l'installation de récupération de chaleur | Choisir une valeur |  | 0
| Autres dépenses à préciser | Choisir une valeur |  | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Equipements/investissements : Équipements process | 0
INGENIERIE | Maîtrise d'œuvre (MOE) - prestation externe |  |  | 0
| Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) |  |  | 0
| Bureau de contrôle, SPS, OPC |  |  | 0
| Autres dépenses à préciser |  |  | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Total : Ingénierie | 0
AUTRES DEPENSES | Autres dépenses à préciser |  |  | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Equipements/investissements : Autres | 0
Dépenses directes de personnel (salaires chargés non environnés)
| Dépenses | % ETPT affecté à l'opération ou Mois/Homme ; Jour/Homme ; Heures/Homme | Coût unitaire | Coût en €
DEPENSES DIRECTES DE PERSONNEL | Personnel titulaire de la fonction publique |  | 0 | 0
| Personnel hors fonction publique |  | 0 | 0
| Personnel pour production à immobiliser |  | 0 | 0
| Maîtrise d'œuvre (MOE) - réalisée en interne |  | 0 | 0
| Autres dépenses à préciser |  | 0 | 0
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Total : Dépenses directes de personnel | 0
Au moment de la justification des dépenses, celles-ci peuvent être certifiées par un commissaire aux comptes, comptable public ou expert-comptable indépendant, dans le cas où ce recours est envisagé, merci d’indiquer le coût prévisionnel de cette certification
Catégories de dépenses à reporter >> |  |  | Total : Certification des dépenses | 0
Haut de page
2/ PLAN DE FINANCEMENT
Le plan de financement a pour objectif d'informer l'ADEME des sources de financement pour votre projet. Ces informations seront utilisées pour identifier notamment les éventuels cumuls d'aides publiques. Il est nécessaire de préciser si à ce stade ces financements sont acquis ou escomptés.
Si plusieurs financeurs, merci d'utiliser une ligne par financeur.
|  | Financement escompté | Financement obtenu | TOTAL
Type | Mode de financement | Montant (en € HTR) | Montant (en € HTR) | Montant (en € HTR)
Auto-financement | Fonds propres
Emprunt
Crédit-Bail
Autres (précisez)
Aides publiques | ADEME (à demander) | 0 | 0
ETAT
Région
FEDER
Autres (précisez)
Aides privées | Précisez
|  |  | TOTAL | 0
Conformément à l’article 2.1.1 des règles générales d’attribution des aides par l’ADEME, le bénéficiaire s'engage à communiquer à l'ADEME sans délai toute aide publique qu’il aurait sollicitée ou reçue, solliciterait ou recevrait pour la réalisation de l'opération concernée.
Note on A333: Part du coût total de l'opération à la charge du porteur de projet sur la base de ses fonds propres.

## Tableau 1 Descrip Produc et RC
Description Production et Réseau de Chaleur (le cas échéant) | [9 empty] | nappe | Gaz naturel
Renseigner le (ou les) tableau(x) ci-dessous selon les modes de production de l'installation (chauffage/ECS/froid) | [9 empty] | sondes | Fioul
[10 empty] | eau de mer | Charbon
Légende
non concerné
valeur calculée automatiquement
valeur à entrer par le porteur de projet
Liste déroulante
Bilan (calculés à partir des tableaux 1.1 à 1.4)
Sélectionner le type d'opération ↓ |  | INDICATEURS | VALEURS | RESPECT DES CRITERES ADEME
sondes |  | EnR "chaud" en MWh | 0
|  | EnR "froid" en MWh | 0
|  | SCOP chaud moyen annuel | 0 | SCOP mini = 3 pour le chaud seul, SCOP mini = 2,8 si ECS
SEER moyen annuel (froid)
SEER moyen annuel (geocooling)
Rapport d'efficacité instantanné (si TFP)
|  | Rendement TFP (si TFP) | 0 | Le rendement de la TFP doit être supérieur à 6,1
Si montage ThermoFrigoPompe (TFP) géothermique prévu, renseigner les tableaux 1.1, 1.2 et 1.3 pour les productions annuelles de chaud et de froid SEULS et le tableau 1.4 uniquement pour la part de production simultanée de chaud et froid
Tableau 1.1 Description de la production de chauffage (PAC géothermique ou aérothermique et éventuel appoint, PAC mode réversible, TFP mode chaud seul)
|  | * les données de production et consommations MWh sont annuelles | Situation actuelle | Situation future (actuelle + projet FC) | Projet Fonds Chaleur (ou différence vs actuelle)
PRODUCTION CHAUFFAGE | PAC | Production chauffage PAC MWh |  |  | 0 |  | Energie substituée | Gaz naturel | Fioul | Charbon
|  | Puissance thermique kW |  |  | 0 |  | Part | 100% | 0% | 0%
|  | Consommation électricité en MWh (compresseur PAC) |  |  | 0
|  | Consommation électricité en MWh (auxiliaires amont PAC) |  |  | 0
|  | mixité MWh/an % (taux de couverture de la PAC) |  | 0
|  | Nb heures de fonct à puissance nominale |  | 0
|  | Production chauffage appoint n°1 MWh PCI |  |  | 0
|  | Consommation MWh entrée appoint |  |  | 0
|  | Rendement appoint | 0 | 0
|  | Puissance appoint kW |  |  | 0
|  | mixité MWh/an % | 0 | 0
| Appoint n°2 électrique ou aérothermique | Production chauffage appoint n°2 MWh |  |  | 0
|  | Puissance kW |  |  | 0
|  | Consommation électricité en MWh |  |  | 0
|  | mixité MWh/an % | 0 | 0
| Total | Total production chauffage MWh = Besoins utiles chauffage | 0 | 0 | 0
|  | Total production EnR&R chauffage MWh |  | 0 | 0
|  | Puissance totale installée kW | 0 | 0
|  | CO2 évité (tonnes) : (base carbone ADEME) GN : 0,201 tCO2e/MWh PCI fioul : 0,272 tCO2e/MWh PCI charbon : 0,345 tCeO2/MWh PCI Elec : 0,0519 tCO2e/MWh | 0
Commentaires - détails complémentaires
Tableau 1.2 Description de la production d'ECS (PAC géothermique ou aérothermique et éventuel appoint, PAC mode reversible, TFP mode chaud seul)
|  | * les données de production et consommations MWh sont annuelles | Situation actuelle | Situation future (actuelle + projet FC) | Projet Fonds Chaleur (ou différence vs actuelle) | A compléter uniquement si production d'ECS avec l'installation de PAC géothermique ou aérothermique
PRODUCTION ECS | PAC | Production ECS PAC MWh |  |  | 0
|  | Puissance thermique kW |  |  | 0
|  | Consommation électricité en MWh (compresseur PAC) |  |  | 0
|  | Consommation électricité en MWh (auxiliaires amont PAC) |  |  | 0
|  | mixité MWh/an % (taux de couverture de la PAC) |  | 0
|  | Nb heures à fonct nominal |  | 0
|  | Production ECS appoint n°1 MWh |  |  | 0
|  | Consommation MWh entrée chaudière |  |  | 0
|  | Rendement chaudière GN | 0 | 0
|  | Puissance chaudière kW |  |  | 0
|  | mixité MWh/an % | 0 | 0
| Appoint n°2 électrique | Production ECS élec appoint n°2 MWh |  |  | 0
|  | Puissance kW |  |  | 0
|  | Consommation électricité en MWh |  |  | 0
|  | mixité MWh/an % | 0 | 0
| Total | Total production ECS MWh = Besoins utiles ECS | 0 | 0 | 0
|  | Total production EnR&R ECS MWh |  | 0 | 0
|  | Puissance totale installée kW | 0 | 0
|  | CO2 évité (tonnes) : (base carbone ADEME) GN : 0,201 tCO2e/MWh PCI fioul : 0,272 tCO2e/MWh PCI charbon : 0,345 tCeO2/MWh PCI Elec : 0,0519 tCO2e/MWh | 0
Commentaires - détails complémentaires
PRODUCTION CHAUD | TOTAL | Taux EnR&R (si réseau de chaleur) (Eligibilité > 65%) calculé selon la directive efficacité énergétique | 0 |  |  |  | → | Taux EnR PAC en réseau de chaleur : prend en compte la prod chaud sortie PAC (selon la directive EE, toute la chaleur provenant de la PAC et entrant dans le réseau devrait être considérée comme énergie renouvelable...)
Tableau 1.3 Description de la production de froid (PAC mode réversible et /ou géocooling, TFP mode froid seul)
|  | * les données de production et consommations MWh sont annuelles | Situation actuelle | Situation future (actuelle + projet FC) | Projet Fonds Chaleur (ou différence vs actuelle) | A compléter uniquement si production de froid/frais avec l'installation PAC géothermique ou aérothermique
PRODUCTION FROID | PAC géothermique | Production froid PAC géothermique MWh |  |  | 0
|  | Puissance frigorifique kW |  |  | 0
|  | Consommation électricité en MWh (compresseur PAC) |  |  | 0
|  | Consommation électricité en MWh (auxiliaires amont PAC) |  |  | 0
|  | mixité MWh/an % (taux de couverture de la PAC) |  | 0
|  | SEER moyen annuel |  | 0
|  | Nb heures à fonct nominal |  | 0
| Géocooling | Production rafraîchissement MWh |  |  | 0
|  | Consommation électricité en MWh (auxiliaires) |  |  | 0
|  | mixité MWh/an % |  | 0
|  | SEER moyen annuel |  | 0
| Appoint électrique | Production froid Groupe Froid aéro MWh |  |  | 0
|  | Puissance frigorifique kW |  |  | 0
|  | Consommation électricité en MWh (compresseur PAC) |  |  | 0
|  | Consommation électricité en MWh (auxiliaires) |  |  | 0
|  | SEER moyen annuel | 0 | 0
|  | mixité MWh/an % | 0 | 0
| Total | Total production froid MWh = Besoins utiles froid | 0 | 0 | 0
|  | Total production EnR&R froid MWh |  | 0 | 0 |  | → | Voir Acte délégué pour le calcul de l'EnR froid
|  | Puissance totale installée kW | 0 | 0
|  | Taux EnR&R (si réseau de froid) |  | 0 | 0
|  | CO2 évité (tonnes) : (base carbone ADEME) GN : 0,201 tCO2e/MWh PCI fioul : 0,272 tCO2e/MWh PCI charbon : 0,345 tCeO2/MWh PCI Elec : 0,0519 tCO2e/MWh | 0
Commentaires - détails complémentaires
Tableau 1.4 Description de la production simultanée de chaud et froid par TFP géothermique
|  | * les données de production et consommations MWh sont annuelles | Situation actuelle | Situation future (actuelle + projet FC) | Projet Fonds Chaleur (ou différence vs actuelle)
PRODUCTION SIMULTANEE CHAUD et FROID | TFP (PAC) | Production chaleur TFP MWh |  |  | 0
|  | Puissance thermique kW |  |  | 0
|  | Production froid TFP MWh |  |  | 0
|  | Puissance frigorifique kW |  |  | 0
|  | Consommation électricité en MWh (compresseur PAC) |  |  | 0
|  | Consommation électricité en MWh (auxiliaires amont PAC) |  |  | 0
|  | mixité en chaud MWh/an % (taux de couverture des besoins chaud de la TFP) |  | 0
|  | mixité en froid MWh/an % (taux de couverture des besoins froid de la TFP) |  | 0
|  | Rendement TFP |  | 0 | 0
|  | Nb heures de fonct à puissance nominale |  | 0 | 0
|  | Production chaleur appoint n°1 MWh |  |  | 0
|  | Consommation MWh entrée chaudière |  |  | 0
|  | Rendement chaudière GN | 0 | 0
|  | Puissance chaudière kW |  |  | 0
|  | mixité chaud MWh/an % | 0 | 0
| Appoint n°2 électrique ou aérothermique | Production chaleur Groupe Froid aéro MWh |  |  | 0
|  | Puissance thermique kW |  |  | 0
|  | Consommation électricité en MWh (compresseur PAC) |  |  | 0
|  | Consommation électricité en MWh (auxiliaires) |  |  | 0
|  | mixité chaud MWh/an % | 0 | 0
| Appoint n°3 électrique ou aérothermique | Production froid Groupe Froid aéro MWh |  |  | 0
|  | Puissance frigorifique kW |  |  | 0
|  | Consommation électricité en MWh (compresseur PAC) |  |  | 0
|  | Consommation électricité en MWh (auxiliaires) |  |  | 0
|  | mixité froid MWh/an % | 0 | 0
| Total | Total production chaud MWh = Besoins utiles chaleur | 0 | 0 | 0
|  | Total production froid MWh = Besoins utiles froid | 0 | 0 | 0
|  | Total production EnR&R simultané MWh |  | 0 | 0
|  | dont production EnR chaud simultané |  | 0 | 0
|  | dont production EnR froid simultané |  | 0 | 0
|  | Puissance totale chaud installée kW | 0 | 0
|  | Puissance totale froid installée kW | 0 | 0
|  | Taux EnR&R TFP sur réseau de chaud (Eligibilité > 65%) |  | 0 | 0 |  | → | Taux EnR TFP en réseau de chaleur : prend en compte la prod chaud seule sortie TFP et la prod chaud simultanée sortie TFP (selon la directive EE, toute la chaleur provenant de la PAC et entrant dans le réseau devrait être considérée comme énergie renouvelable...)
|  | Taux EnR&R TFP sur réseau de froid |  | 0 | 0 |  | → | Taux EnR TFP en réseau de froid : prend en compte le froid EnR seul (calculé selon acte délégué) et le froid EnR en mode simultané (calculée en prorata Cf CEF géothermie) :
|  | CO2 évité (tonnes) : (base carbone ADEME) GN : 0,201 tCO2e/MWh PCI fioul : 0,272 tCO2e/MWh PCI charbon : 0,345 tCeO2/MWh PCI Elec : 0,0519 tCO2e/MWh | 0
Commentaires - détails complémentaires
A compléter uniquement si création Réseau de Chaleur associé à l'installation PAC géothermique ou aérothermique
RESEAU DE CHALEUR |  |  | Situation actuelle | Situation future (actuel + projet FC) | Projet Fonds Chaleur (et données extension RC)
Type de fluide caloporteur
|  | Longueur Réseau de chaleur (ml) |  |  | 0
|  | Longueur Basse Pression (ml) |  |  | 0
|  | Longueur Haute Pression (ml) |  |  | 0
Diamètre nominale maxi
|  | Chaleur vendue en sous-stations MWh/an |  |  | 0
|  | Chaleur EnR&R vendue en sous-stations MWh/an |  |  | 0
|  | Nombre de sous-stations |  |  | 0 sous stations supplémentaires
Puissance totale souscrite (MW)
|  | Nombre d'équivalent logement |  |  | 0 eq logts supplémentaires
|  | Densité Réseau de chaleur (MWh vendus en ss / ml) | 0 | 0 | 0
Valeur mini admissible Fonds Chaleur = 1,5 MWh/ml
|  | Densité EnR&R Réseau de chaleur (MWh EnR&R vendus en ss / ml) |  | 0 | 0
|  | Rendement Réseau de chaleur | 0 | 0
Date du schéma directeur
Commentaires
Note on E40: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : La conso d'élec des auxiliaires n'est plus retranchée pour le calcul des MWh EnR&R valorisés par la PAC
Note on E92: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Calcul du froid EnR issu de la PAC géo selon formule Acte Délégué de la CE
Note on D156: Auteur: besoin ECS a été ajouté

## Tableau 2 Besoins
Besoins | [14 empty] | Sélecectionner le département du projet | 52 ― Haute-Marne
[15 empty] | → Zone climatique (automatique) | H1b
Tableau 2.1 : Installation géothermique ou aérothermique dédiée | [14 empty] | Sélectionner l'altitude du projet (m) | <400
Besoins en chaud
| Typologie bâtiments (ou process) | Surface chauffée (m²) | Besoins en chaud avant démarche d'économie d'énergie (MWh/an) | Besoins en chaud après démarche d'économie d'énergie (MWh/an) pris en compte pour le dimensionnement | dont Besoins chauffage | dont Besoins ECS | Besoins en chaud / m² | Classe énerg. (A, B, C, …) | Estimation des besoins 2030 : quantifier les besoins en incluant l'impact du décret éco-énergie tertiaire sur les bâtiments concernés MWh | Estimation des besoins 2040 : quantifier les besoins en incluant l'impact du décret éco-énergie tertiaire sur les bâtiments concernés MWh | Besoin plafond d'efficacité énergétique chauffage bâtiment hors ECS (MWh/an) | Commentaire (automatique)
| Industries - Process | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
TOTAUX
Tableau 2.2 : Installation géothermique ou aérothermique dédiée
Besoins en froid
| Typologie bâtiments (ou process) | Surface rafraîchie (m²) | Besoins en froid avant démarche d'économie d'énergie (MWh/an) | Besoins en froid après démarche d'économie d'énergie (MWh/an) pris en compte pour le dimensionnement | dont Besoins climatisation | dont Besoins rafraîchissement | Besoins en froid / m²
0
0
TOTAUX
Tableau 2.3 : Réseau de chaleur
A compléter uniquement si création Réseau de Chaleur
N° Sous station | Maître d'ouvrage | Bâtiment | Neuf/ existant | Date de raccordement prévue | Type de bâtiment | Eq. Logement | Surface chauffée (m²) | Besoins avant réhabilitation / démarches énergétique MWh | Besoins après réhabilitation / démarches énergétique MWh pris en compte pour le dimensionnement | dont Besoins chauffage | dont Besoins ECS | P Souscrite kW | Besoins / m² | Classe énerg. (A, B, C, …) | Estimation des besoins 2030 : quantifier les besoins en incluant l'impact du décret éco-énergie tertiaire sur les bâtiments concernés MWh | Estimation des besoins 2040 : quantifier les besoins en incluant l'impact du décret éco-énergie tertiaire sur les bâtiments concernés MWh | Besoin plafond d'efficacité énergétique chauffage bâtiment hors ECS (MWh/an) | Commentaire (automatique)
1.1 | O. HLM xxx | Les xxx | Existant | 2012 | [8 empty] | 0 |  |  |  | #N/A | #N/A
1.2 | [12 empty] | 0 |  |  |  | #N/A | #N/A
2.1 | Ville de Y | CHU X | Existant | 2014 | [8 empty] | 0 |  |  |  | #N/A | #N/A
| CG | Collège | Neuf | 2014 | [8 empty] | 0 |  |  |  | #N/A | #N/A
[13 empty] | 0 |  |  |  | #N/A | #N/A
TOTAUX
A compléter uniquement si extension Réseau de Chaleur
Abonnés actuels ou extension | N° Sous station | Maître d'ouvrage | Bâtiment | Neuf/ existant | Date de raccordement prévue | Type de bâtiment | Eq. Logement | Surface chauffée (m²) | Besoins avant réhabilitation / démarches énergétique MWh | Besoins après réhabilitation / démarches énergétique MWh pris en compte pour le dimensionnement | dont Besoins chauffage | dont Besoins ECS | P Souscrite kW | Besoins / m² | Classe énerg. (A, B, C, …) | Estimation des besoins 2030 : quantifier les besoins en incluant l'impact du décret éco-énergie tertiaire sur les bâtiments concernés MWh | Estimation des besoins 2040 : quantifier les besoins en incluant l'impact du décret éco-énergie tertiaire sur les bâtiments concernés MWh | Besoin plafond d'efficacité énergétique chauffage bâtiment hors ECS (MWh/an) | Commentaire (automatique)
Abonné actuel | 1.1 | O. HLM xxx | Les xxx | Existant | 2023 | [8 empty] | 0 |  |  |  | #N/A | #N/A
Abonné actuel | 1.2 | [12 empty] | 0 |  |  |  | #N/A | #N/A
Total abonnés actuels | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A
Extension phase 1 | 2.1 | Ville de Y | CHU X | Existant | 2024 | [8 empty] | 0 |  |  |  | #N/A | #N/A
Extension phase 2 |  | CG | Collège | Neuf | 2024 | [8 empty] | 0 |  |  |  | #N/A | #N/A
Extension phase 3 | [13 empty] | 0 |  |  |  | #N/A | #N/A
Total extensions | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A
TOTAUX | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on L5: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Seuil d'efficacité énergétique
Note on M5: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Signale "Faible efficacité énergétique" ou "vigilance ECS"
Note on G12: Auteur: rafraîchissement passif
Note on R21: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Seuil d'efficacité énergétique
Note on S21: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Signale "Faible efficacité énergétique" ou "vigilance ECS"
Note on S30: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Seuil d'efficacité énergétique
Note on T30: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Signale "Faible efficacité énergétique" ou "vigilance ECS"

## zones climatiques (hidden)
DÉPARTEMENT | Zone climatique
01 ― Ain | H1c
02 ― Aisne | H1a
03 ― Allier | H1c
04 ― Alpes-de-Haute-Provence | H2d
05 ― Hautes-Alpes | H1c
06 ― Alpes-Maritimes | H3
07 ― Ardèche | H2d
08 ― Ardennes | H1b
09 ― Ariège | H2c
10 ― Aube | H1b
11 ― Aude | H3
12 ― Aveyron | H2c
13 ― Bouches-du-Rhône | H3
14 ― Calvados | H1a
15 ― Cantal | H1c
16 ― Charente | H2b
17 ― Charente-Maritime | H2b
18 ― Cher | H2b
19 ― Corrèze | H1c
2A ― Corse-du-Sud | H3
2B ― Haute-Corse | H3
21 ― Côtes-d'Or | H1c
22 ― Côtes-d'Armor | H2a
23 ― Creuse | H1c
24 ― Dordogne | H2c
25 ― Doubs | H1c
26 ― Drôme | H2d
27 ― Eure | H1a
28 ― Eure-et-Loire | H1a
29 ― Finistère | H2a
30 ― Gard | H3
31 ― Haute-Garonne | H2c
32 ― Gers | H2c
33 ― Gironde | H2c
34 ― Hérault | H3
35 ― Ille-et-Vilaine | H2a
36 ― Indre | H2b
37 ― Indre-et-Loire | H2b
38 ― Isère | H1c
39 ― Jura | H1c
40 ― Landes | H2c
41 ― Loir-et-Cher | H2b
42 ― Loire | H1c
43 ― Haute-Loire | H1c
44 ― Loire-Atlantique | H2b
45 ― Loiret | H1b
46 ― Lot | H2c
47 ― Lot-et-Garonne | H2c
48 ― Lozère | H2d
49 ― Maine-et-Loire | H2b
50 ― Manche | H2a
51 ― Marne | H1b
52 ― Haute-Marne | H1b
53 ― Mayenne | H2b
54 ― Meurthe-et-Moselle | H1b
55 ― Meuse | H1b
56 ― Morbihan | H2a
57 ― Moselle | H1b
58 ― Nièvre | H1b
59 ― Nord | H1a
60 ― Oise | H1a
61 ― Orne | H1a
62 ― Pas-de-Calais | H1a
63 ― Puy-de-Dôme | H1c
64 ― Pyrénées-Atlantiques | H2c
65 ― Hautes-Pyrénées | H2c
66 ― Pyrénées-Orientales | H3
67 ― Bas-Rhin | H1b
68 ― Haut-Rhin | H1b
69 ― Rhône | H1c
70 ― Haute-Saône | H1b
71 ― Saône-et-Loire | H1c
72 ― Sarthe | H2b
73 ― Savoie | H1c
74 ― Haute-Savoie | H1c
75 ― Paris | H1a
76 ― Seine-Maritime | H1a
77 ― Seine-et-Marne | H1a
78 ― Yvelines | H1a
79 ― Deux-Sèvres | H2b
80 ― Somme | H1a
81 ― Tarn | H2c
82 ― Tarn-et-Garonne | H2c
83 ― Var | H3
84 ― Vaucluse | H2d
85 ― Vendée | H2b
86 ― Vienne | H2b
87 ― Haute-Vienne | H1c
88 ― Vosges | H1b
89 ― Yonne | H1b
90 ― Territoire de Belfort | H1b
91 ― Essonne | H1a
92 ― Hauts-de-Seine | H1a
93 ― Seine-Saint-Denis | H1a
94 ― Val-de-Marne | H1a
95 ― Val-d'Oise | H1a

## Données efficacité energétique (hidden)
|  | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | <400 | 400-800 | >800
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  | H1a | <400 | Log. sociaux
Typologie bâtiments: | Plafond standard (H2b<400m) (kWh/m² e finale) | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | 0 à 400 m | 401 à 800 m | 801 m et plus |  |  |  | H1b | 400-800 | Copropriétés |  | https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000026871753
Log. sociaux | 90 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.4 |  |  |  | H1c | >800 | Tertiaire - Bureaux |  | Coffs Bbio
Copropriétés | 90 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.4 |  |  |  | H2a |  | Tertiaire - Commerce |  | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3
Tertiaire - Bureaux | 100 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.95 | 0.85 | 0 | 0.2 | 0.4 |  |  |  | H2b |  | Tertiaire - Enseignement | [9 empty] | 0 à 400 m | 401 à 800 m | 801 m et plus
Tertiaire - Commerce | 100 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.95 | 0.85 | 0 | 0.2 | 0.4 |  |  |  | H2c |  | Tertiaire - Hotellerie |  | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.5
Tertiaire - Enseignement | 100 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.95 | 0.85 | 0 | 0.2 | 0.4 |  |  |  | H2d |  | Tertiaire - Sports & Loisirs | Bâtiments ou parties de bâtiment universitaire d'enseignement et de recherche CE1
Tertiaire - Hotellerie, restauration | 100 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.95 | 0.85 | 0 | 0.2 | 0.4 |  |  |  | H3 |  | Tertiaire - Santé | Bâtiments ou parties de bâtiment universitaire d'enseignement et de recherche CE2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0.1
Tertiaire - Sports & Loisirs (hors piscines) | 100 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.95 | 0.85 | 0 | 0.2 | 0.4 | [5 empty] | Tertiaire - Autres
Tertiaire - Santé | 100 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.95 | 0.85 | 0 | 0.2 | 0.4 | [5 empty] | Industries | hotels 0-1etoiles CE1 (nuit pr tt les hotels) | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.2
Tertiaire - Autres | 100 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.95 | 0.85 | 0 | 0.2 | 0.4 | [5 empty] | Serres
Industrie -Chauffage de locaux | non applicable | [17 empty] | hotels 0-1etoiles CE2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.1 | 0.2
Industries - Process | non applicable
Serres | non applicable | [17 empty] | hotels 2 etoiles CE1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.2
Bassins aquatiques | non applicable
[19 empty] | hotels 2 etoiles CE2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.2
[13 empty] | #REF! |  | 4
[20 empty] | 1.0833 | 1.25 | 1.1667 | 1.05 | 1 | 1 | 1.0333 | 0.9 | 0 | 0.11667 | 0.23333
Tertiaire - Bureaux
[6 empty] | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d |  | H3
[5 empty] | Altitude (m) | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC |  | CVC
[5 empty] | <400 | 57 | 66 | 62 | 57 | 50 | 56 | 63 |  | 40
[5 empty] | 400-800 | 68 | 77 | 71 | N/A | 61 | 64 | 66 |  | 44
[5 empty] | 800-1200 | N/A | 90 | 81 | N/A | N/A | 75 | 68 |  | 54
[5 empty] | 1200-1600 | N/A | 125 | 115 | N/A | N/A | 109 | 99 |  | 84
[5 empty] | >1600 | N/A | N/A | 133 | N/A | N/A | 117 | 107 |  | 92
Tertiaire - Commerce
[6 empty] | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d |  | H3
[5 empty] | Altitude (m) | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC |  | CVC
[5 empty] | <400 | 57 | 66 | 62 | 57 | 50 | 56 | 63 |  | 40
[5 empty] | 400-800 | 68 | 77 | 71 | N/A | 61 | 64 | 66 |  | 44
[5 empty] | 800-1200 | N/A | 90 | 81 | N/A | N/A | 75 | 68 |  | 54
[5 empty] | 1200-1600 | N/A | 125 | 115 | N/A | N/A | 109 | 99 |  | 84
[5 empty] | >1600 | N/A | N/A | 133 | N/A | N/A | 117 | 107 |  | 92
Tertiaire - Enseignement
[6 empty] | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d |  | H3
[5 empty] | Altitude (m) | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC |  | CVC
[5 empty] | <400 | 70 | 79 | 72 | 69 | 60 | 64 | 66 |  | 44
[5 empty] | 400-800 | 88 | 96 | 87 | N/A | 77 | 79 | 76 |  | 54
[5 empty] | 800-1200 | N/A | 115 | 104 | N/A | N/A | 96 | 87 |  | 69
[5 empty] | 1200-1600 | N/A | 161 | 148 | N/A | N/A | 140 | 128 |  | 109
[5 empty] | >1600 | N/A | N/A | 159 | N/A | N/A | 152 | 138 |  | 119
Tertiaire - Hotellerie
[6 empty] | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d |  | H3
[5 empty] | Altitude (m) | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC |  | CVC
[5 empty] | <400 | 57 | 66 | 62 | 57 | 50 | 56 | 63 |  | 40
[5 empty] | 400-800 | 68 | 77 | 71 | N/A | 61 | 64 | 66 |  | 44
[5 empty] | 800-1200 | N/A | 90 | 81 | N/A | N/A | 75 | 68 |  | 54
[5 empty] | 1200-1600 | N/A | 125 | 115 | N/A | N/A | 109 | 99 |  | 84
[5 empty] | >1600 | N/A | N/A | 133 | N/A | N/A | 117 | 107 |  | 92
Tertiaire - Sports & Loisirs
[6 empty] | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d |  | H3
[5 empty] | Altitude (m) | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC |  | CVC
[5 empty] | <400 | 57 | 66 | 62 | 57 | 50 | 56 | 63 |  | 40
[5 empty] | 400-800 | 68 | 77 | 71 | N/A | 61 | 64 | 66 |  | 44
[5 empty] | 800-1200 | N/A | 90 | 81 | N/A | N/A | 75 | 68 |  | 54
[5 empty] | 1200-1600 | N/A | 125 | 115 | N/A | N/A | 109 | 99 |  | 84
[5 empty] | >1600 | N/A | N/A | 133 | N/A | N/A | 117 | 107 |  | 92
Tertiaire - Santé
[6 empty] | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d |  | H3
[5 empty] | Altitude (m) | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC |  | CVC
[5 empty] | <400 | 57 | 66 | 62 | 57 | 50 | 56 | 63 |  | 40
[5 empty] | 400-800 | 68 | 77 | 71 | N/A | 61 | 64 | 66 |  | 44
[5 empty] | 800-1200 | N/A | 90 | 81 | N/A | N/A | 75 | 68 |  | 54
[5 empty] | 1200-1600 | N/A | 125 | 115 | N/A | N/A | 109 | 99 |  | 84
[5 empty] | >1600 | N/A | N/A | 133 | N/A | N/A | 117 | 107 |  | 92
Tertiaire - Autres
[6 empty] | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d |  | H3
[5 empty] | Altitude (m) | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC |  | CVC
[5 empty] | <400 | 57 | 66 | 62 | 57 | 50 | 56 | 63 |  | 40
[5 empty] | 400-800 | 68 | 77 | 71 | N/A | 61 | 64 | 66 |  | 44
[5 empty] | 800-1200 | N/A | 90 | 81 | N/A | N/A | 75 | 68 |  | 54
[5 empty] | 1200-1600 | N/A | 125 | 115 | N/A | N/A | 109 | 99 |  | 84
[5 empty] | >1600 | N/A | N/A | 133 | N/A | N/A | 117 | 107 |  | 92
Note on B4: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Sources données: CEREN 2021

## Tableau 3 Evolution besoins RC
Tableau 3 : Développement Evolution RC
A compléter uniquement si Réseau de Chaleur associé à l'installation PAC géothermique ou aérothermique
Année | Energie vendue en sous-station (MWh) | Nombre de Ss stations | Puissance souscrite (kW) | Mixité EnR &R | Quantités d’EnR&R injectée
2026
2027
2028
2029
2030
… | … | … | … | … | …

## Tableau 4 Décomposition métrés
Tableau 4 : Tableau des DN
A compléter uniquement si Réseau de Chaleur associé à l'installation géothermique ou aérothermique
Merci de remplir la longueur de tranchée par DN, la somme se calcule automatiquement.
| DN | Longueur de tranchée (ml) | Total métrés par tranche
| DN650 |  | 0
DN600
DN550
DN500
DN450
DN400
DN350
DN300
| DN250 |  | 0
DN200
DN150
| DN125 |  | 0
DN100
DN80
| DN65 |  | 0
DN50
DN40
DN32
DN25
DN20
DN15
|  | Total | 0

## Tableau 5 Coûts exploitation
Tableau 5 : Coûts d'exploitation
Charges d’exploitation annuelle (€ HTR)
P1 € HTR
P'1 € HTR
P2 (charges salariales comprises) € HTR
P3 € HTR
P1 : coût de la fourniture du ou des combustibles
P’1 : coût de l’électricité utilisée mécaniquement pour assurer le fonctionnement des installations primaires et de la PAC
P2 : coût des prestations de conduite, de l’entretien, montant des redevances et frais divers
P3 : coût gros entretien, renouvellement

## Tableau 6 Impact subvention
Tableau 6 : Impact de l'aide sur le prix de vente de la chaleur
6.1. Impact aide sur prix vente
Ces tarifs doivent tenir compte des recommandations de l'ADEME concernant le prix de référence du gaz (en particulier le prix "fourniture gaz") : voir ci-contre pour 2026
| Taux d'aide | Montant de l'aide (€) | Prix de vente moyen de la chaleur € HT / MWh | Prix de vente moyen de la chaleur € TTC / MWh | R1 moyen € TTC/MWh | R2 moyen € TTC/MWh | R2 moyen € TTC/kW | R21 | R22 | R23 | R24
[8 empty] | € TTC/kW | € TTC/kW | € TTC/kW | € TTC/kW
| 0% | 0
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
80%
90%
100%
| à déterminer par le porteur de projet en fonction de l'aide forfaitaire apportée | aide forfaitaire à déterminer par le porteur de projet
Cas des extensions
Prix de vente avant opération sur le réseau existant
6.2. Impact aide sur prix vente pour différents abonnés
Faire apparaître les formules de calcul dans le tableau ci-dessous
Nom du prospect
| Type de prospect |  | Bailleur (office) | Bailleur (ESH) | Copropriété | Copropriété | Bâtiment public (école, mairie, …) | Tertiaire
kW souscrit
MWh/an
| Prix vente de la chaleur en €TTC/MWh | Situation actuelle (équivalent P1 + P’1 + P2 + P3)
Prix vente après opération sans subvention
Prix vente après opération avec subvention (il faut que dans cette ligne le prix de la chaleur varie en fonction du montant de subvention)
Note on B6: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Ajout des prix en fonction du taux d'aide

## Tableau 7 CEP modèle ADEME
Tableau 7 : CEP : Présentation type Fonds chaleur, Réseaux de chaleur ou opération dédiée avec vente de chaleur
Nom du projet :
Périmètre du CEP :
Référence du CEP contractuel :
Date :
Les formules de calcul des sous totaux doivent être accessibles.
Les décompositions proposées sont "a minima" : modifier les lignes pour plus de détails
Tableau à remplir en k€
Années | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Chiffre d'affaire en k€ (à détailler)
Avec un prix de vente envisagée de la chaleur correspondant au niveau de subventions attendues lors de la demande d’aide, distinction des parts R1 et R2 et détail des droits de raccordements éventuels, indications des MWh vendus, puissance souscrites….
MWh utiles livrés en sous station éventuellement par zones
R1 unitaire €HT/MWh à détailler le cas échéant
sous total R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puissances souscrites en kW ou URF
R2 global unitaire €HT/ kW à détailler R21,R22,R23,R24
R21unitaire
R22unitaire
R23unitaire
R24unitaire
R25unitaire
sous total R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Recettes CEE (si collectés par l'opérateur réseau)
Recettes de raccordement (type et valeur des recettes à préciser)
autres recettes…
TOTAL chiffre d'affaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Charges d’exploitation P1 (à détailler)
Charges de combustibles détaillées
Electricité (P'1)
Charges de combustible gaz
Ces charges doivent tenir compte des recommandations de l'ADEME concernant le prix de référence du gaz : contacter le référent régional ADEME pour en prendre connaissance
(…)
Sous total Combustible (P1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coûts de P2 à détailler
(…)
Sous total petits entretien /divers (P2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sous total Charges de gros entretiens et renouvellements (P3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Charges Diverses (à détailler le cas échéant)
- Impôts (hors IS) /Taxes foncières ou redevance
- Taxes locales
- Assurances
- Autres charges (…)
Sous total autres charges
TOTAL Charges hors amortissements, hors charges financières liées au plan de financement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Excédent Brut d'Exploitation (EBE) en k€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on A11: Auteur: à quoi ça sert s'il y a déjà la ligne 28

## Tableau 8 Déficit financement
Onglet à compléter seulement si le projet inclut un réseau de chaleur
Calcul du déficit de financement
Ne pas remplir
Remplir
Investissements liés au projet (€)
Aides prévisionnelles totales (Fonds Chaleur et autres, hors CEE) sur le périmètre du projet (€)
Charges d’exploitation annuelle (€ HTR) Dans les cas d'extension, l'ADEME attend des commentaires succincts sur la façon dont la répartition a été faite entre les valeurs relatives au réseau existant et celles, demandées ici, relatives à l'extension exclusivement
P1 € HTR
P'1 € HTR
P2 (charges salariales comprises) € HTR
P3 € HTR
P1 : coût de la fourniture du ou des combustibles
P’1 : coût de l’électricité utilisée mécaniquement pour assurer le fonctionnement des installations primaires
P2 : coût des prestations de conduite, de l’entretien, montant des redevances et frais divers
P3 : coût gros entretien, renouvellement
Recettes (€ HTR) Dans les cas d'extension, l'ADEME attend des commentaires succincts sur la façon dont la répartition a été faite entre les valeurs relatives au réseau existant et celles, demandées ici, relatives à l'extension exclusivement
Chiffre d'affaires annuel (hors Droits de raccordement) € HTR
Droits de raccordement (valeur actualisée nette en année 1) € HTR
Les colonnes ci-dessous estiment le déficit de financement, lequel sera vérifié systématiquement hormis dans les cas où le porteur de projet demande une aide inférieure aux taux d'aide autorisés par les points 7 et 8 de l'article 46 du RGEC (*) (*) 7. L’intensité d’aide n’excède pas 30 % des coûts admissibles. L’intensité d’aide peut toutefois être majorée de 20 points de pourcentage pour les aides octroyées aux petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour celles octroyées aux moyennes entreprises. 8. L’intensité d’aide peut être majorée de 15 points de pourcentage pour les investissements utilisant uniquement des sources d’énergie renouvelables, de la chaleur résiduelle ou une combinaison des deux, y compris la cogénération renouvelable.
Années | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
Excédent Brut d'Exploitation (EBE) en € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sommes
Flux des investissements du projet à aider (-) | 0 | [19 empty] | 0
Amortissement des investissements du projet à aider (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Amortissement des subventions prévisionnelles totales (Fonds Chaleur et autres dispositifs, hors CEE) du projet à aider, sur 20 ans (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Résultat imposable (méthode FC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IS prévisionnel (méthode FC) (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Flux des subventions prévisionnelles totales (Fonds Chaleur et autres dispositifs, hors CEE) du projet à aider (+) | 0 | [19 empty] | 0
Cash flow après IS prévisionnel sans aide (méthode FC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cash flow après IS prévisionnel avec aide (méthode FC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Déficit de financement (année 2026) <=> aide maximale autorisée (la valeur ci-dessous doit être positive)
0
TRI prévisionnel du projet après aide
#NUM!

## Choix multiples (hidden)
Fluide
Eau chaude
Eau surchauffée (T>105°C)
Vapeur
Eau glacée
Autres