Volet technique 2026

Solaire thermique – Opérations dédiées pour la production d’eau chaude

Table des matières

1.	Description détaillée de l’opération	2

1.1.	Démarche EnR’CHOIX	2

1.2.	Description des besoins thermiques	4

1.3.	Dimensionnement et descriptif technique de l'installation de production Enr&R	5

1.4.	Bilan énergétique avant et après opération	7

1.5.	Système de comptage, suivi, reporting de la production EnR&R	7

2.	Suivi et planning du projet	8

3.	Engagements spécifiques	9

3.1.	Engagement sur les caractéristiques des installations	9

3.2.	Engagement sur la production thermique de l’installation solaire thermique	9

3.3.	Autres engagements spécifiques :	9

3.4.	Engagement sur l’obtention de Certificats d’économie d’énergie (CEE)	10

4.	Rapports / documents à fournir lors de l’exécution du contrat de financement	11

# Description détaillée de l’opération

## Démarche EnR’CHOIX

Sobriété et efficacité énergétique :

- Des actions de sobriété énergétique ont-elles été réalisées ou sont-elles prévues (ex : limitation des consignes de chauffages, optimisation des surfaces occupées, programme de sensibilisation aux économies d’énergie, etc.) …) ?

- Des actions d’efficacité énergétique (rénovation énergétique des bâtiments notamment) ont-elles été réalisées ou sont-elles prévues ?

  - Décrire globalement les actions réalisées ou à prévoir, le calendrier et les économies d’énergie réalisées ou attendues ;

  - Pour les bâtiments soumis au décret « éco-énergie tertiaire », préciser la typologie/activité du bâtiment (santé, commerce…) la stratégie envisagée pour se conformer au décret ; à défaut, préciser les valeurs de réduction de consommation estimées aux horizons 2030 et 2040

Mutualisation :

Coller ici la capture d'écran de la localisation précise du projet sur la cartographie en ligne de EnRezo présentant à la fois le tracé des réseaux actuels/en travaux, les zones d'opportunités et les EnR&R mobilisables.

Le raccordement avec un éventuel réseau existant afin de mutualiser les outils de production existants a-t-il été étudié ?

  - Si aucun réseau de chaleur n’est présent à proximité, la mutualisation de la chaufferie biomasse pour alimenter les besoins de bâtiments voisins au présent projet a-t-elle été étudiée ?

Priorisation des EnR&R :

  - Quelles sont les sources de chaleur fatale disponibles localement ? Celles-ci sont-elles compatibles avec les besoins du projet ? Si non, expliquer pourquoi.

  - Quel est le potentiel de géothermique de surface du territoire ? Quelle est la valorisation possible de ce potentiel pour les besoins du projet ?

Il est rappelé que la biomasse est une source d’énergie renouvelable stratégique mais limitée, aussi il est important de l’utiliser de façon optimisée et là où elle est l’énergie la plus pertinente. La biomasse est notamment pertinente pour des besoins hautes température (> 90/100°C), ou lorsqu’aucune énergie locale (géothermie, solaire thermique, …) ne peut satisfaire le besoin.

Synthèse choix des EnR&R :

| Objectif | Analyse du potentiel (contexte, quantification…) | Synthèse des actions mises en œuvre (arbitrages, objectifs fixés…) |
| --- | --- | --- |
| Recours à une énergie non délocalisable déjà existante (récupération de chaleur fatale, eaux usées, data centers, UIOM…) |  |  |
| Recours à une énergie non délocalisable à créer (géothermie, solaire thermique…) |  |  |
| Recours à une énergie délocalisable à créer (biomasse…) |  |  |

Indiquer le / les bureaux d’études ayant réalisés les études de faisabilité du projet :  …

Le bureau d’étude est-il certifié RGE Etude sur la thématique solaire ou équivalent ? OUI / NON

- Les opérations avec une garantie de résultat de type vente de chaleur ou location-vente peuvent internaliser leurs études

Les opérations simples sans bouclage et en eau sanitaire (thermosiphon en DROM COM par exemple) pourront également internaliser l’étude de faisabilité sous réserve de la validation de l’instructeur ADEME à la condition d’avoir recours à un installateur agréé RGE ou équivalent.

Indiquer le cas échéant l’AMO du projet : …

L’AMO éventuel est-il certifié RGE Etude sur la thématique solaire ? OUI / NON

Indiquer le cas échéant le Maitre d’œuvre du projet : …

Le Maître d’œuvre est-il qualifié RGE 20.14 ou équivalent ? OUI / NON

Indiquer le cas échéant l’installateur du projet : …

L’installateur est-qualifié Qualisol Collectif ou équivalent ? OUI / NON

Le prestataire s’engage-t-il dans la mise en œuvre d’une réception dynamique conformément au document Mise En Service Dynamique ? OUI / NON

Joindre l’étude de faisabilité du projet conforme au cahier des charges ADEME

En fonction des éventuelles contraintes réglementaires et administratives liées à la mise en œuvre de la solution solaire, préciser les démarches /actions réalisées ou en cours.

Rappel : Pour les industries soumises à audit énergétique, fournir l’audit règlementaire. Audit non obligatoire pour les entreprises engagées dans une démarche ISO 50 001.

## Description des besoins thermiques

Insérer le tableau n°1 –Besoins :

Rappel : lorsque qecs > 130kWh/m3, il est fortement conseillé soit de changer le système de production, soit de calorifuger la distribution, en regardant d’où pourraient provenir les pertes. La valorisation du solaire sur la boucle de distribution n’est autorisée que dans la limite d’un calcul Qbouclage = Qecs pour des opérations dans l’existant et Qbouclage = 0.5Qecs dans le neuf. La mise en place d’une instrumentation spéciale est alors requise.

Rappel : pour les opérations en industrie, lorsque les pertes de production sont à minima égales aux besoins utiles, des opérations de maîtrise de l’énergie sont fortement recommandées et l’étude de faisabilité sera effectuée sur des besoins optimisés qui prennent compte de ces optimisations.

## Dimensionnement et descriptif technique de l'installation de production Enr&R

Introduire une courbe ou un tableau de couverture des besoins/de l’utilité au pas de temps mensuel avec les températures cibles visées

|  | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Besoins utiles à XX°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Besoins eau chaude à autre température (kWh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pertes de bouclage(kWh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QSU (kWh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Quel logiciel a été utilisé pour la simulation ? Polysun, TSol, TRansol, SOLO 2018, SCHEFF, SimSol, logiciel développé en interne, etc…

Le taux de couverture des besoins utiles dépasse-t-il 85% sur les mois d’été ? : OUI / NON

Si OUI : présenter des éléments qui justifient ce dépassement  : …..	
i.e. : le stockage correspond à X (heures/jours) d’arrêt de production/baisse des besoins, la décharge sur le bouclage dans le respect du dimensionnement attendu permet d’atteindre plus de 85%, etc…

Les arrêts de production ou baisse des besoins sont-ils pris en compte dans le dimensionnement du stockage ? OUI/NON

Le schéma est-il un schéma référencé par le Fonds Chaleur ? OUI / NON

les schémas hors Fonds Chaleur ne sont pas éligibles sauf opérations de vente de chaleur avec des compteurs certifiés et un engagement de performance ou sauf avis contraire de l’ingénieur ADEME. Ces installations doivent faire l’objet d’un télésuivi de l’installation avec à minima les indicateurs suivants: QSU(kWh), fraction solaire (%), taux d’économie (%), productivité utile (kWh/m2).

La productivité solaire utile QSU correspondante est-elle conforme aux seuils minimums attendus (350 kWh/m2 en zone Nord et secteur "Les Hauts de la Réunion à partir de 600 m d’altitude", 400 kWh/m2 en zone Sud, 450 kWh/m2 en zone Méditerranée et DROM COM à une altitude inférieure à 600 m d’altitude) ? OUI / NON

Insérer le tableau n°2 Installation

|  | Caractéristiques du champ de capteur et du schéma d'intégration | Situation actuelle | Commentaires/Précisions |
| --- | --- | --- | --- |
| Production Solaire thermique | Type de schéma hydraulique ou de raccordement |  |  |
|  | Surface d'entrée nette des capteurs (en m2) |  |  |
|  | Le cas échéant, surface cloturée ou d'emprise de la centrale (en m2) |  |  |
|  | Type de capteurs |  |  |
|  | Type de structure porteuse |  |  |
|  | Type de fluide caloporteur |  |  |
|  | Orientation |  |  |
|  | Inclinaison (en degrés) |  |  |
|  | Système Autovidangeable |  |  |
|  | Volume du/des ballons solaires cumulés (m3) |  |  |
|  | Volume du/des ballons d'appoint cumulés (m3) (si ballon bi-énergie, volume consacré à l'appoint) |  |  |
|  | Production solaire utile prévisionnelle (MWh/an) (1) |  |  |
|  | Consommation des auxiliaires circuit primaire (MWh/an) |  |  |
|  | Consommation des auxiliaires circuit secondaire (MWh/an) |  |  |
|  | Productivité (kWh/m2) |  |  |

## Bilan énergétique avant et après opération

Insérer le ou les tableau(x) n°3 Production :

| Production |  | * les données de production et consommations MWh sont annuelles | Situation actuelle | Situation future (projet EnR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Production Solaire Thermique utile MWh/an | - | 20 |
|  |  | Production Solaire Thermique utile MWh/an avec plafonnement de la boucle |  | 20 |
|  |  | Cas échéant : récupération de chaleur fatale |  |  |
|  |  | Taux d'économie (Fsav) | - |  |
|  | Production d'appoint 1 | Production appoint 1 | 30,0 | 10,0 |
|  |  | Type de combustible chaudière d'appoint | Gaz Naturel | Gaz Naturel |
|  |  | Consommation énergie d'appoint du site en MWh |  |  |
|  |  | Rendement moyen chaudière PCI à l'année / Bâtiment : rendement production ECS / SHIP : rendement dédié à l'utilité | 85% | 85% |
|  |  | Puissance GN MW |  |  |
|  | Production d'appoint 2 | Production appoint 2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Type de combustible chaudière d'appoint | Gaz Naturel | Gaz Naturel |
|  |  | Consommation MWh entrée chaudière | 0 | 0 |
|  |  | Rendement moyen chaudière PCI à l'année / Bâtiment : rendement production ECS / SHIP : rendement dédié à l'utilité | 85% | 85% |
|  |  | Puissance GN MW |  |  |
|  | Total | Total Consommation MWh fossiles/fissiles | 0 | 0 |
|  |  | Total Production MWh | 30 | 30 |
|  |  | Puissance totale MW |  |  |
|  |  | Taux EnR&R sur production totale du site | 0,0% | 66,7% |
|  |  | Taux EnR&R auxiliaires pris en compte | 0,0% | 65,7% |
|  |  | CO2 évité (tonnes) : réf. GN (base carbone ADEME) : 0,201 tCO2/MWh PCI | 0 | 0 |

## Système de comptage, suivi, reporting de la production EnR&R

Rappel : A l’exception des opérations en CPE/location-vente, les schémas non référencés au Fonds Chaleur doivent faire l’objet d’un suivi énergétique de la part d’un prestataire tiers RGE 20.14 ou équivalent afin d’établir un bilan énergétique complet de l’installation avec à minima les indicateurs suivants: QSU(kWh), fraction solaire (Fecs%), taux d’économie (Fsav %), productivité utile (kWh/m2). Ce suivi peut être financé par l’ADEME.

Le moyen de comptage de la chaleur solaire utile est-il (choisir l’option correspondante) :

conforme aux schémas Fonds Chaleur ? OUI / NON

déduit par calcul de plusieurs points de comptage (à faire valider par l’ADEME) ? OUI / NON

Un télésuivi est-il prévu ? OUI / NON

Le suivi et la maintenance sont effectués par (choisir l’option correspondante) :

La Maitrise d’Ouvrage, le bureau d’étude et un exploitant désigné : coordonnées de l’exploitant : ….

La Maîtrise d’Ouvrage et un exploitant qualifié SOCOL exploitant, coordonnées : …

La Maîtrise d’Ouvrage et un installateur qualifié Qualisol Collectif, coordonnées : …

Autre (à préciser) : …

Nota : afin de remonter à la valeur sur les économies d’énergie (Fsav), il est fortement recommandé de toujours mettre un compteur d’énergie sur l’appoint dédié à la production d’ECS en chaufferie ou de l’utilité visée par l’installation solaire.

Le bénéficiaire s’engage à mettre en place une instrumentation destinée à assurer le suivi du fonctionnement et des performances des installations pendant toute la durée de leur exploitation. Cette instrumentation devra être conforme au plan de comptage transmis et permettre la mesure de l’énergie solaire utile fournie par l’installation solaire.

Ajouter le schéma de comptage

Le bénéficiaire en assurera obligatoirement les frais d’entretien et s’assurera de la validité des données mesurées.

Le bénéficiaire s’engage à transmettre annuellement à l’ADEME et, a minima pour toute la durée de la convention de financement, les bilans et indicateurs mentionnés au chapitre « Monitoring » de l’étude jointe au dossier de demande de subvention :

- Bilans énergétiques :

- Qsol : Energie solaire brute sortie champ de capteur (MWh)

- Qirr : irradiation dans le champ de capteur 12

- QSU : Energie solaire utile fournie (MWh)

- Taux de couverture des besoins de l’utilité visée  12

- Mix énergétique de l’utilité  12

- Qpr stock : Pertes de stockage (MWh)  12

- Wpr 1 : Consommation électrique circuit primaire (MWh)  12

- Wsc 2 : Consommation électrique circuit secondaire (MWh)  12

- Waux = Wpr1+Wse2  12

- Indicateurs de performances :

- Rsol : Productivité solaire brute (QSU/ Surface hors tout Capteurs) (kWh/m²)

- Tx_Stock : Taux de remplissage du stockage (%)  12

- COP : Rendement de la centrale solaire  : QSU/Waux 12

- Taux d’utilisation : (QSU/Qirr) (%)  12

# Suivi et planning du projet

Indiquer les grandes étapes du projet ainsi que les dates prévisionnelles clés suivantes :

Avant-projet sommaire et détaillé ;

Cas échéant : obtention du permis de construire ou d’exploiter ;

Démarrage des travaux ;

Réception de l’installation ;

Essai et mise en exploitation ;

Mise en service industrielle de la chaufferie.

# Engagements spécifiques

Les mentions figurant en vert sont des variantes laissées à la discrétion de l’ADEME en fonction de la nature du projet et du calendrier de réalisation de l’opération.

Le projet doit respecter toutes les lois et normes applicables et le bénéficiaire doit obtenir toutes les autorisations administratives nécessaires relatives à la conformité des installations.

## Engagement sur les caractéristiques des installations

Le projet concerne la mise en place de nouvelles installations solaires thermiques pour des bâtiments existants ou neuf et/ou la réhabilitation d'installations existantes dont la mise en service est antérieure à 2005.

Le projet concerne la mise en place d’installations de préchauffage de process en milieu industriel à température < 110°C

Le projet fait l’objet d’un seul et unique marché. La surface totale de capteurs installés est supérieure ou égale à 25 m² utiles (10m² en DROM COM et Corse).

L’installation a recours à des capteurs solaires thermiques certifiés pour la zone géographique d’implantation prévue.

## Engagement sur la production thermique de l’installation solaire thermique

La productivité solaire utile minimale devra être égale ou supérieure à :

350 kWh utile/m².an de capteur solaire (région Nord, et pour "les hauts de la Réunion à partir de 600m d’altitude")

400 kWh utile/m².an de capteur solaire (région Sud)

450 kWh utile/m².an de capteur solaire (région Méditerranée ou Outremer) ;

- Le maître d'ouvrage s’engage sur une production de chaleur renouvelable à partir de solaire thermique (production solaire utile annuelle) de XX MWh/an.

Cette valeur de production solaire utile constitue la référence pour le calcul du versement du solde de la convention.

Le montant du solde de l'aide relative à l'installation de production d'EnR&R sera versé en fonction du nombre de MWh EnR&R réellement produits par l'installation aidée sur une période de 12 mois consécutifs (dans un délai de 30 mois après la réception de l'installation), par rapport à l'engagement initial :

- Si au moins 80% de l’engagement initial de MWh EnR&R est atteint, le solde est versé en intégralité ;

- Si moins de 80% de l’engagement initial de MWh EnR&R est atteint, aucun solde n’est versé.

L’ADEME se réserve également le droit de demander le remboursement de la totalité des aides versées si la production moyenne EnR est inférieure à 50% de l’engagement initial du maître d'ouvrage.

## Autres engagements spécifiques :

Le bénéficiaire s’engage à mettre en place un suivi/maintenance de son installation.

Le bénéficiaire s’engage à mettre en place une instrumentation conforme à la section 1.7, selon le type de schéma hydraulique choisi. Cette instrumentation est destinée à assurer le suivi du fonctionnement et des performances des installations pendant toute la durée de leur exploitation. Elle devra être suffisante pour permettre la mesure de l’Energie Solaire Utile (ESU) fournie par l’installation solaire.

Le bénéficiaire s’engage à fournir les valeurs de suivi conformément au tableur de suivi de l’ADEME.

## Engagement sur l’obtention de Certificats d’économie d’énergie (CEE)

OPTION 1 (POUR PROJETS AYANT DEMANDE DES CEE)

Si CEE en lien avec l’installation solaire thermique :

Le bénéficiaire s'engage à solliciter des CEE pour un volume prévisionnel de XXX MWh cumac

Le montant maximum de l'aide tient compte de ce volume prévisionnel.

Un document présentant le volume CEE effectivement perçu par le bénéficiaire en MWh cumac (exemple : attestation de délivrance fournie par le délégataire ou l’obligé) ainsi que « l’attestation CEE – production EnR » actualisée devront être fournis à l’ADEME par le bénéficiaire après obtention des CEE, en cours d’exécution du contrat.

Le montant de l'aide ADEME pourrait être revu pour les projets qui bénéficieraient réellement d’un montant de CEE supérieur au montant prévisionnel déclaré, soit XXX €.

Si CEE en lien avec les raccordements réseaux de chaleur :

Le bénéficiaire s'engage à solliciter des CEE pour un volume prévisionnel de XXX MWh cumac

Le montant maximum de l'aide tient compte de ce volume prévisionnel.

Un document présentant le volume CEE effectivement perçu par le bénéficiaire en MWh cumac (exemple : attestation de délivrance fournie par le délégataire ou l’obligé) ainsi que « l’attestation CEE – raccordement réseau de chaleur  » actualisée devront être fournis à l’ADEME par le bénéficiaire après obtention des CEE, en cours d’exécution du contrat.

Le montant de l'aide ADEME pourrait être revu pour les projets qui bénéficieraient réellement d’un montant de CEE supérieur au montant prévisionnel déclaré, soit XXX €.

OPTION 2 (POUR PROJETS N’AYANT PAS DEMANDE DE CEE)

Le Bénéficiaire s’engage à ne pas solliciter de CEE dans le cadre de ce projet.

# Rapports / documents à fournir lors de l’exécution du contrat de financement

Les mentions figurant en vert sont des variantes laissées à la discrétion de l’ADEME en fonction de la nature du projet et du calendrier de réalisation de l’opération.

Selon les indications du contrat, vous devrez nous transmettre un ou plusieurs des rapports ci-dessous.

1. Un rapport intermédiaire, à remettre, dans les 6 mois suivant la mise en service de l’installation solaire comprenant :

- Le contrat de vente d’énergie passé entre XXXX, dont la valeur de l’année 1 de référence ne doit pas dépasser XXXX €/MWh pour l’année 2020.

- la copie du procès-verbal de réception de la mise en service de l’installation attestant de son bon fonctionnement (résultats de tests) et de la mise en place d’un suivi opérationnel dont on décrira le mode opératoire (suivi énergétique, suivi sur alertes en précisant lesquelles…)

- l’attestation RGE de l’installateur ou de la MOE / MOA

- le livret technique de mise en service dynamique dument complété sur une période de contrôle de bon fonctionnement de 3 à 6 mois (selon le modèle de livret à télécharger sur la plateforme SOCOL ou à demander à l’ADEME). La période pourra se prolonger jusqu’à l’obtention d’une mise en service optimale.

- l’attestation RGE de la MOE /MOA

- cas échant : attestation RGE de l’installateur

- le cas échéant lien et code permettant à l’ADEME d’accéder au télésuivi de l’installation.

- Le schéma de l’instrumentation, ainsi que la métrologie (compteurs, sondes et intégrateur (marque et type) mise en place pour le suivi des performances de l’installation

- Les modalités de suivi et maintenance choisi (type de suivi manuel/télérelevé, valeurs relevées, fréquence, type de transmission de données, suivi internalisé ou externalisé, mode d’utilisation des données par l’exploitant, etc…) qui permette de remonter aux indicateurs conformes aux tableurs de suivi de l’ADEME : ESU, Vecs

- La proposition d’une date de déclenchement du comptage de la chaleur produite par les installations aidées devant intervenir dans un délai maximum de 6 mois après la mise en service de l’installation qui sera susceptible d’être contrôlée pour vérification de l’installation et l’exploitation correcte du comptage.

- Le plan de financement définitif

Et si les données ci-dessous ont évolué en phase réalisation :

la marque et le modèle des capteurs solaires installés, leur orientation/inclinaison, le volume du (des) ballon(s) solaire(s), et le schéma hydraulique technique de(s) l’installation(s)

2. Un rapport final, à remettre dans un délai maximum de 30 mois suivant la réception de l’installation avant la date de fin de l’opération comprenant :

- le bilan annuel d’exploitation sur une année complète comprenant les données de fonctionnement ainsi que les résultats d’exploitation suivants :

L’énergie solaire,

L’énergie utile produite,

L’énergie produite par l’appoint,

- Le tableur de suivi des performances des installations aidées

- Le nom et coordonnées de l’exploitant

- Le cas échéant, la copie du contrat de suivi et maintenance ;

- la copie du carnet d'entretien précisant le détail des opérations réalisées à date, dont la liste des problèmes techniques éventuels rencontrés depuis la mise en service de l’installation et la liste des modifications éventuellement apportées.

- des photos de l'installation réalisée que l'ADEME pourra réutiliser dans le respect des crédits photos indiqués sur les images transmises.

3. Bilans annuels :

Le maître d'ouvrage s'engage à tenir à disposition de l'ADEME, sur simple demande, jusqu’à 10 ans après la réception de l’installation, un bilan annuel des données d’exploitation (sous le format tableau de suivi des performances des installations aidées,selon le modèle de suivi à demander à l’ADEME).

Rappel : Sauf validation de l’instructeur ADEME un installateur RGE ou un MOE/AMO 20.14 ou équivalent est obligatoire.

La MeSD est obligatoire pour les opérations de plus de 50 m2

https://www.solaire-collectif.fr/photo/img/reussir-projet/Livret-technique-SOCOL-mise-en-service-dynamique.pdf.

Cahiers des charges sur : CdC-ADEME-Etude_de_Faisabilite_d_une_installation_solaire_thermique_prod_dédiée_2023

Disponible dans le Fichier Excel : « Vtech_tab_solaire_opération_dédiée_2025 » sur le site internet Agir pour la transition : https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2025/aide-a-linstallation-production-deau-chaude-solaire-thermique-metropole

Calcul du QSU (Energie Solaire Utile) par les logiciels : SOLO : QSU = Qstu ; POLYSUN : QSU ~ 0.8 SSol; TSol : QSU=E-CISOL - PCh sol - Ba(S)

Apparaissent clairement dans l’étude de faisabilité : la note de calcul sur le stockage, la note de calcul sur le vase d’expansion, le type de capteurs, les retours d’expérience du Bureau d’Etudes ou de l’Installateur sur des installations de taux de couverture supérieur à 85% en période estivale, le cas échéant les pertes de bouclage si décharge sur le bouclage.

https://www.solaire-collectif.fr/achat/schemas-de-reference/3.htm

Disponible dans le Fichier Excel : « Vtech_tab_solaire_opération_dédiée_2025 » sur le site internet Agir pour la transition : https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2025/aide-a-linstallation-production-deau-chaude-solaire-thermique-metropole

Disponible dans le Fichier Excel : « Vtech_tab_solaire_opération_dédiée_2026 » sur le site internet Agir pour la transition : https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2026/aide-a-linstallation-production-deau-chaude-solaire-thermique-metropole

Fsav = Energie Solaire Utile / Consommation référence sans solaire ou Fsav = QSU/(QSU + Qapp.utile)

Voir schémas sur la Fiche de Conditions d’Eligibilité et de Financement « Installation Solaire thermique pour la production d’eau chaude sanitaire »

Uniquement pour les projets de plus de 1 500m² ou avec capteurs plans sous vide

https://ademe.cache.ephoto.fr/link/3c9igq/plo1b9x13r2smdc.xlsx

https://ademe.cache.ephoto.fr/link/3c9igq/plo1b9x13r2smdc.xlsx