- Table des matières

1.	Description détaillée de l’opération	2

1.1.	Montage juridique	2

1.2.	Démarche EnR’CHOIX	2

1.3.	Bilan énergétique avant et après opération	5

1.4.	Description des besoins thermiques du réseau de chaleur	6

1.5.	Impact subvention demandée sur le prix de vente ou le coût de la chaleur	7

1.6.	Dimensionnement de l'installation de production solaire à raccorder au réseau de chaleur	8

1.7.	Système de comptage, suivi, reporting de la production EnR&R	9

1.8.	Caractéristiques principales du réseau de chaleur	9

1.9.	Vérification des critères d’éligibilité	10

2.	Suivi et planning du projet	11

3.	Engagements spécifiques	11

3.1.	Engagement sur les caractéristiques des installations	11

3.2.	Engagement sur la production thermique de l’installation solaire thermique	11

3.3.	Engagement sur l’instrumentation de l’installation :	12

3.4.	Autres engagements spécifiques :	12

3.5.	Engagement sur le bouquet énergétique et injection d’EnR&R du réseau de chaleur	13

3.6.	Obligation d’information sur le schéma directeur	13

3.7.	Engagement sur l’obtention de Certificats d’économie d’énergie (CEE)	13

4.	Rapports / documents à fournir lors de l’exécution du contrat de financement	15

Volet technique 2026

Solaire thermique sur Réseau de chaleur

# Description détaillée de l’opération

## Montage juridique

Fournir un schéma de l’organisation : Un synoptique ou descriptif présentant l'identification, les rôles et relations des intervenants concernant les productions énergétiques et distribution du réseau de chaleur associées le cas échéant.

Insérer un descriptif succinct de l’historique de la DSP : échéances des différents contrats (de la DSP, …), protocole d’accord, avenants de DSP, rapport de contrôle annuel de DSP

## Démarche EnR’CHOIX

Sobriété et efficacité énergétique :

- Des actions de sobriété énergétique ont-elles été réalisées ou sont-elles prévues pour les bâtiments concernés par le réseau de chaleur (ex : limitation des consignes de chauffages, optimisation des surfaces occupées, programme de sensibilisation aux économies d’énergie, etc.) …) :

- Des actions d’efficacité énergétique (rénovation énergétique des bâtiments notamment) ont-elles été réalisées ou sont-elles prévues sur les bâtiments concernés par le réseau de chaleur ?

  - Pour les prospects les plus structurants du projet (résidentiel, tertiaire ou autre), détailler les économies d’énergie réalisées ou prévisionnelles en indiquant le gain d’énergie thermique en MWh/an associé pris en compte dans le dimensionnement. Pour les bâtiments du secteur tertiaire, préciser dans ce document les éventuels échanges avec l’abonné ou le prospect au sujet du décret Eco Energie tertiaire, et la stratégie envisagée par s’y conformer ;

  - Détailler les actions d’efficacités énergétique prévues dans le cadre du service public de distribution de chaleur (ou du réseau privé) ?

  - Estimer les consommations aux horizons 2030 et 2040 à l’échelle du réseau et reporter dans ce document les résultats globaux (format libre) ainsi que les analyses spécifiques réalisées pour ces estimations. Reporter sur le Volet technique au format Excel les valeurs par abonnés, existant et futurs, à l’onglet dédié.

Mutualisation et priorisation des EnR&R :

Coller ici la capture d'écran de la localisation précise du projet sur la cartographie en ligne de EnRezo présentant à la fois le tracé des réseaux actuels/en travaux, les zones d'opportunités et les EnR&R mobilisables.

  - L'interconnexion avec un éventuel réseau existant afin de mutualiser les outils de production existants a-t-elle été étudié et est-elle pertinente ?

  - Quelles sont les sources de chaleur fatale disponibles localement ?  Celles-ci sont-elles compatibles avec les besoins du réseau ? Si non, expliquer pourquoi.

  - Quel est le potentiel géothermique de surface et profonde du territoire ? Quelle est la valorisation possible de ce potentiel sur le réseau de chaleur ?

Il est rappelé que la biomasse est une source d’énergie renouvelable stratégique mais limitée, aussi il est important l’utilisée de façon optimisée et là où elle est l’énergie la plus pertinente. La biomasse est notamment pertinente pour des besoins hautes température (>90/100°C), ou lorsqu’aucune énergie locale (géothermie, solaire thermique, …) ne peut satisfaire le besoin.

Synthèse choix des EnR&R :

| Objectif | Analyse du potentiel (contexte, quantification…) | Synthèse des actions mises en œuvre (arbitrages, objectifs fixés…) |
| --- | --- | --- |
| Recours à une énergie non délocalisable déjà existante (récupération de chaleur fatale, eaux usées, data centers, UIOM…) |  |  |
| Recours à une énergie non délocalisable à créer (géothermie, solaire thermique…) |  |  |
| Recours à une énergie délocalisable à créer (biomasse…) |  |  |

Décrire succinctement les actions et études de faisabilité réalisées pour le montage du projet.

Indiquer le nom du bureau d’étude ou de l’organisme ayant réalisé les études de faisabilité du projet solaire :  …
Ce bureau d’étude a déjà conçu et suivi des projets Solaires Thermiques sur réseaux de chaleur : OUI / NON

Si OUI : préciser les projets sur lesquels le bureau d’étude a travaillé : …

Indiquer le cas échéant le nom de l’AMO du projet solaire : …	
Ce bureau d’étude a déjà conçu et suivi des projets Solaires Thermiques sur réseaux de chaleur : OUI  / NON

Si OUI : préciser les projets sur lesquels le bureau d’étude a travaillé : …

Synthétiser les conclusions des études de faisabilité et/ ou schéma directeur prise en compte de la démarche EnR’Choix (http://www.enrchoix.idf.ademe.fr)

Les projets de création de réseau de chaleur devront obligatoirement contenir l’étude de faisabilité conforme au « Guide de création d’un réseau de chaleur- Eléments clefs pour le maitre d’ouvrage » ADEME/AMORCE 2017

Les projets d’extension de réseau de chaleur devront obligatoirement contenir « le Schéma directeur (de moins de 5 ans) du réseau de chaleur ou de froid existant – Guide de réalisation » ADEME/AMORCE 2021

Joindre l’étude de faisabilité du projet et le schéma directeur en cas d’extension de réseau de chaleur

En fonction des éventuelles contraintes réglementaires et administratives liées à la mise en œuvre de la solution solaire, préciser les démarches /actions réalisées ou en cours.

## Bilan énergétique avant et après opération

Insérer le tableau n°1 –description production et réseau de chaleur tel que présenté dans cet exemple :

|  |  | * les données de production et consommations MWh sont annuelles | Situation actuelle | Situation future (actuel + projet FC) | Projet Fonds Chaleur (ou différence vs actuelle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODUCTION | Production Solaire | Production Solaire Thermique utile MWh | 0 | 10 | 10 |
|  | Combustible Appoint | Production Biomasse MWh |  | 5 | 5 |
|  |  | Consommation MWh entrée chaudière |  |  | 0 |
|  |  | Rendement chaudière Biomasse |  |  |  |
|  |  | Puissance MW | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
|  |  | mixité MWh/an % |  | 0,3 |  |
|  | Combustible 3 | Production YY MWh | 0 | 5 | 5 |
|  |  | Consommation MWh entrée chaudière | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Rendement production YY |  |  |  |
|  |  | Puissance YY MW | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | mixité MWh/an % |  | 0,3 |  |
|  | Total | Total production MWh (si réseau de chaleur = chaleur injectée dans le RC) | 0 | 20 | 20 |
|  |  | Total production EnR&R MWh (si réseau de chaleur = chaleur EnR&R injectée dans le RC) | 0 | 20 | 20 MWh EnR&R sup. produits |
|  |  |  |  |  | Dont : +…MWh EnR&R injecté dans l'extension +…MWhEnR&R injecté dans l'existant Nota : quantité de chaleur EnR&R injectée dans l'extension + quantité supplémentaire dans l'existant |
|  |  | Taux de couverture solaire | - | 50% |  |
|  |  | Taux EnR&R ( %) (taux global recommandé > 65% ; part solaire recommandée > 10% sauf si part globale > 85%) | 0,0% | 75,0% | 75,0% |
|  |  | CO2 évité (tonnes) : réf. GN (base carbone ADEME) : 0,201 tCO2/MWh | 0 | 2 | 2 |
|  |  | Commentaires - détails complémentaires |  |  |  |

| RESEAU DE CHALEUR |  | Situation actuelle | Situation future (actuel + projet FC) | Projet Fonds Chaleur (et données extension RC) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Type de fluide caloporteur |  |  |  |
|  | Longueur Réseau de chaleur (ml) |  | 5000 | 5000 ml d'extension RC |
|  | Longueur Basse Pression (ml) |  |  |  |
|  | Longueur Haute Pression (ml) |  |  |  |
|  | Diamètre nominal maxi |  |  |  |
|  | Chaleur vendu en sous-stations MWh |  | 27000 | 27000 |
|  | Chaleur EnR&R vendu en sous-stations MWh |  | 20250 | 20250 |
|  | Nombre de sous-station |  | 25 | 25 sous stations supplémentaires |
|  | Puissance totale souscrite (MW) |  |  |  |
|  | Nombre d'équivalent logement |  |  | 0 eq logts supplémentaires |
|  | Densité Réseau de chaleur (MWh vendu en ss / ml) |  | 5,40 | 5,40 |
|  |  | Valeur mini admissible Fonds Chaleur = 1,5 MWh/ml |  |  |
|  | Densité EnR&R Réseau de chaleur (MWh EnR&R vendu en ss / ml) |  | 4,05 | 4,05 |
|  | Rendement Réseau de chaleur |  | 135000% |  |
|  | Date du schéma directeur | 2016 |  |  |
|  | Commentaires |  |  |  |

## Description des besoins thermiques du réseau de chaleur

Décrire les besoins énergétiques futurs du projet sur lesquels sera dimensionné le réseau de chaleur dans sa globalité.

Insérer un graphique de répartition des besoins part type d’usager (tertiaire, santé, éducation, logement …)

Exemple :

Dans le cas d’un plan de développement du réseau de chaleur, bien préciser sous forme de tableau les évolutions attendues (insérer le tableau n°2.3 Développement Evolution RC )

Décrire l’évolution des besoins dans le cas d’une montée en puissance progressive de l’installation (Indiquer l’augmentation ou la diminution des besoins thermiques utiles en lien avec cette évolution en MWh/an et pris en compte dans le dimensionnement en MWh/an)

Fournir Donner si possible la répartition des logements raccordés au réseau par étiquette DPE

## Impact subvention demandée sur le prix de vente ou le coût de la chaleur

Insérer le tableau n°6 Impact aide sur prix de vente ou le coûts de revient de la chaleur.

Compléter le tableau suivant :

Si vente de chaleur :

Impact positif pour l’abonné ainsi que les modalités envisagées pour une répercussion de cet impact vers l’usager final. Tableau de simulation de l’impact du montant de l’aide sur le prix de la chaleur vendue aux abonnés

Expliquer la politique tarifaire visée par l’autorité organisatrice et l’impact de l’opération pour les abonnés historiques, indiquer la perception de ce prix (différentiel prix actuel et prix futur) par les usagers à l’occasion du comité de concertation du schéma directeur.

En cas de présence de bâtiments à raccorder gérés par des bailleurs sociaux, il devra être fourni une simulation des prix prévisionnels de vente à l’abonné en fonction des puissances souscrites, en distinguant les parts R1 et R2, sur la base des polices d’abonnement type.

De plus, pour les projets dont le nombre de logement sociaux est supérieur à 1500, il devra être fourni une simulation des prix prévisionnels de vente à l’usager en fonction des puissances souscrites, en distinguant les parts R1 et R2, sur la base des polices d’abonnement type comparée au prix de vente de chaleur avant-projet pour les usagers. Une description d’autres impacts éventuels (augmentation ou baisse de loyer, charges…) pour les usagers sera fournie.

## Dimensionnement de l'installation de production solaire à raccorder au réseau de chaleur

Le dimensionnement thermique devra être optimisé en prenant en compte les points suivants :

Le plan d’actions d’économie d’énergie des bâtiments,

Le couplage avec les autres énergies renouvelables pouvant présenter un potentiel important (exemple de la biomasse ou de la chaleur fatale de récupération)

La compatibilité avec les autres énergies pour assurer un fonctionnement optimal des organes de production et du stockage en limitant les phases à faible taux de charge.

Insérer le tableau n°3 sur les caractéristiques de l’installation solaire

Le réseau de chaleur fonctionne sur la période juin, juillet, août ? OUI/NON

Energie substituée par le solaire thermique ?

En cas d’extension de réseau :

Le taux d’EnR du réseau passe de X% à X% (rappel de l’objectif : plus de 65%)

La densité moyenne de l’extension est de XX MWh/an.ml

La température retour réseau en été est de moins de 65°C : OUI/NON

La productivité capteur est supérieure à 350/400/450 kWh/m² : OUI/NON

Si NON : le sera-t-elle après des opérations d’abaissement des températures de réseau prévues au calendrier de l’opération ? OUI/NON

Il s’agit d’une installation posée en toiture : OUI/NON

Si NON : indiquer les raisons qui ont poussé le choix d’une installation au sol

- Une synthèse du dimensionnement fera apparaître entre autre :

Les températures de réseaux prises en compte dans le dimensionnement

Une courbe ou un tableau de production solaire au pas de temps mensuel avec les températures cibles visées

La monotone annuelle d’engagement des productions actuelles et futures

Le mix énergétique mensuel et annuel avec la température de réseau actuelle et une température optimisée (i.e. abaissée à 60°C)

Les 2 courbes d’appel de puissance et du mix énergétique associé au pas horaire en période estivale (Juin/Juillet) et en mi-saison (mois de Mai)

Le taux mensuel de remplissage du stockage et les températures de haut et de bas de ballon en période estivale.

Joindre le schéma de principe hydraulique complet de la production et du réseau de chaleur.

## Système de comptage, suivi, reporting de la production EnR&R

Décrire le système de comptage destiné à assurer le suivi du fonctionnement et des performances des installations, et de vérifier la quantité d’énergie effectivement valorisée.

Préciser sur le schéma de principe du système de récupération l’implantation des compteurs d’énergie.

Le suivi et la maintenance sont effectués par (choisir l’option correspondante) :

La Maitrise d’Ouvrage, le bureau d’étude et un exploitant désigné : coordonnées de l’exploitant : ….

La Maîtrise d’Ouvrage et un exploitant qualifié SOCOL exploitant : coordonnées : …

La Maîtrise d’Ouvrage et un installateur qualifié Qualisol Collectif : coordonnées : …

Autre : …

Rappel : Le comptage de l’énergie solaire utile devra permettre de relever à minima les indicateurs du tableur de suivi ADEME

## Caractéristiques principales du réseau de chaleur

Insérer le tableau n°4–«Tableau décomposition des métrés »  :

## Vérification des critères d’éligibilité

Critère sur les ENR et R injectés

« L’aide à la création, l’extension ou la densification de réseau est conditionnée au fait que le réseau soit alimenté globalement, extension comprise, au minimum par 65 % d’EnR&R » (sauf dérogation sur les projets de géothermie, récupération de chaleur fatale ou solaire thermique validée par l’ADEME) :

- Taux d’EnR&R injecté dans le réseau : xx %

« Dans le cas d’une extension ou d’une densification du réseau, les besoins supplémentaires seront couverts au minimum à 65 % par une production supplémentaire d’EnR&R, tout en respectant un taux d’EnR&R global minimum du réseau, après projet de 55% » : Oui / Non

« Dans le cas d’une extension ou d’une densification du réseau, les besoins supplémentaires seront couverts au minimum à 25 % par une production supplémentaire d’EnR&R, tout en respectant un taux d’EnR&R global minimum du réseau, après projet de 70 % »

« Les besoins supplémentaires générés par les nouveaux bâtiments raccordés dans le cadre du programme de densification /extension sont alimentés par XX % d’EnR et le taux EnR global du réseau après projet est supérieur à 70 % » : Oui / Non

Critère densité thermique/ longueur :

« La densité thermique de l’extension devra être d’au moins 1,5 MWh/an/mètre » :

La densité moyenne de l’extension est de XX MWh/an.ml

« L’extension ou l’opération de densification devra porter sur 200 ml de tranchée cumulée au minimum »

- La longueur de tranchée concernée par l’opération est de XX ml

Critères sociaux et gouvernance

Existence d’un lieu de concertation continue avec les abonnés et usagers du réseau ? Oui / Non

« Les aides devront avoir un impact positif pour l'abonné : cet impact devra faire l’objet d’un engagement chiffré du pétitionnaire, porté à la connaissance de la Collectivité. L'ambition est que la Collectivité veille à la répercussion de cette baisse de l'abonné vers l'utilisateur final » : Oui / Non

Critère optimisation/conception/performance technique

« L’étude de faisabilité (cas des création) ou schéma directeur (cas des extension) conforme aux guides ADEME/AMORCE a été fourni » : Oui / Non

# Suivi et planning du projet

Insérer un calendrier de réalisation faisant apparaître toutes les tranches de travaux, phases de construction chaufferie, de développement du réseau et de mise en service chaufferie et de chaque tronçon.

Indiquer les grandes étapes du projet ainsi que les dates prévisionnelles clés suivantes :

Avant-projet sommaire et détaillé ;

Procédure ICPE ;

Démarrage des travaux,

Réception de la chaufferie ;

Essai et mise en exploitation ;

Mise en service industrielle de la chaufferie,

Mise en service des réseaux,

Raccordement des différentes tranches.

# Engagements spécifiques

Les mentions figurant en vert sont des variantes laissées à la discrétion de l’ADEME en fonction de la nature du projet et du calendrier de réalisation de l’opération.

Le projet doit respecter toutes les lois et normes applicables et le bénéficiaire doit obtenir toutes les autorisations administratives nécessaires relatives à la conformité des installations.

## Engagement sur les caractéristiques des installations

Le projet concerne la mise en place d’une installation solaire thermique sur réseau de chaleur.

Le réseau de chaleur sera alimenté à minima par 65 % d’EnR&R.

L’installation a recours à des capteurs solaires thermiques certifiés pour la zone géographique d’implantation prévue.

## Engagement sur la production thermique de l’installation solaire thermique

La productivité solaire utile minimale devra être égale ou supérieure à :

350 kWh utile/m².an de capteur solaire (région Nord, et pour "les hauts de la Réunion")

400 kWh utile/m².an de capteur solaire (région Sud)

450 kWh utile/m².an de capteur solaire (région Méditerranée ou Outremer) ;

- Le maître d'ouvrage s’engage sur une production de chaleur renouvelable à partir de solaire thermique (production solaire utile annuelle) de XX MWh/an.

Cette valeur de production solaire utile constitue la référence pour le calcul du versement du solde de la convention.

Le montant du solde de l'aide relative à l'installation de production d'EnR&R sera versé en fonction du nombre de MWh EnR&R réellement produits par l'installation aidée sur une période de 12 mois consécutifs (dans un délai de 30 mois après la réception de l'installation), par rapport à l'engagement initial.

- Si au moins 80% de l’engagement initial de MWh EnR&R est atteint, le solde est versé en intégralité ;

- Si moins de 80% de l’engagement initial de MWh EnR&R est atteint, aucun solde n’est versé.

L’ADEME se réserve également le droit de demander le remboursement de la totalité des aides versées si la production moyenne EnR est inférieure à 50% de l’engagement initial du maître d'ouvrage.

## Engagement sur l’instrumentation de l’installation :

Le bénéficiaire s’engage à mettre en place une instrumentation destinée à assurer le suivi du fonctionnement et des performances des installations pendant toute la durée de leur exploitation. Cette instrumentation devra être conforme au plan de comptage transmis et permettre la mesure de l’énergie solaire utile fournie par l’installation solaire.

Ajouter le schéma de comptage

Le bénéficiaire en assurera obligatoirement les frais d’entretien et s’assurera de la validité des données mesurées.

Le bénéficiaire s’engage à transmettre annuellement à l’ADEME et, a minima pour toute la durée de la convention de financement, les bilans et indicateurs mentionnés au chapitre « Monitoring » de l’étude jointe au dossier de demande de subvention :

- Bilans énergétiques :

- Qsol : Energie solaire brute sortie champ de capteur (MWh)

- Qirr : irradiation dans le champ de capteur 7

- QSU : Energie solaire utile fournie (MWh)

- Taux de couverture des besoins de l’utilité visée 7

- Mix énergétique de l’utilité 7

- Lstock : Pertes de stockage (MWh) 7

- Wpr 1: Consommation électrique circuit primaire (MWh) 7

- Wsc 2: Consommation électrique circuit secondaire (MWh) 7

- Waux = Wpr1+Wsc2 7

- Indicateurs de performances :

- Rsol : Productivité solaire brute (Qsol/ Surface hors tout Capteurs) (kWh/m²)

- Tx_Stock : Taux de remplissage du stockage (%) 7

- COP : Rendement de la centrale solaire : QSU/Waux7

- Taux d’utilisation : (ESU/Qirr) (%) 7

## Autres engagements spécifiques :

Le bénéficiaire s’engage à mettre en place un contrat de suivi/maintenance de son installation.

Le bénéficiaire s’engage à mettre en place une instrumentation conforme au paragraphe 1.8, selon le type de schéma hydraulique choisi. Cette instrumentation est destinée à assurer le suivi du fonctionnement et des performances des installations pendant toute la durée de leur exploitation. Elle devra être suffisante pour permettre la mesure de l’Energie Solaire Utile (ESU) fournie par l’installation solaire.

Le bénéficiaire s’engage à fournir les valeurs de suivi de l’installation conformément au tableur de suivi des performances à l’ADEME

Pour les opérations avec investissement de la collectivité ou du délégataire : la subvention permet de maintenir un prix moyen de l’abonné à XX €/MWh (inscrire le prix de vente correspondant au montant d’aide accordé).

## Engagement sur le bouquet énergétique et injection d’EnR&R du réseau de chaleur

- Pour un projet de création : le réseau sera alimenté par au moins 65% d'EnR&R.

- Pour un projet d’extension : les besoins supplémentaires seront couverts au minimum à 65 % par une production supplémentaire d’EnR&R et le réseau sera alimenté globalement, extension comprise au minimum par 55 % EnR&R.

OU

Dans le cas d’une extension d’un réseau de chaud déjà alimenté à plus de 70 % par des EnR&R, les besoins supplémentaires seront couverts au minimum à 25 % par une production supplémentaire d’EnR&R, tout en respectant un taux d’EnR&R global minimum du réseau, après projet de 70 %

- La densité thermique du réseau, ou de l’extension sera au moins égale à 1,5 MWh / (an.mètre linéaire).

Le cas échéant (cas des travaux anticipés) :

- Les projets de créations ou d'extensions présentant un caractère d'urgence, (réalisation concomitante à des travaux d'infrastructure ne pouvant être retardé, opportunités de raccordements non prévues…) et qui ne pourront respecter un niveau de 65% d’EnR&R, au moment du dépôt du dossier de demande d'aide lors de cette première phase de travaux, devront présenter le schéma directeur de développement du réseau à l'horizon 2030 (cahier des charges disponible sur le site de l’ADEME). Ce schéma comprendra notamment un engagement du maître d'ouvrage à réaliser, dans un délai inférieur à 5 ans (à partir de l’engagement du contrat), l'investissement de production de chaleur EnR&R nécessaire pour atteindre le taux requis d'au moins 65% d'EnR&R sur le réseau, ainsi qu'un planning prévisionnel des travaux. Si cet engagement n’est pas respecté dans le délai annoncé, le bénéficiaire devra rembourser l’aide de l’ADEME.

## Obligation d’information sur le schéma directeur

(Chapitre à conserver dans le cadre d’une extension uniquement) :

Si le bénéficiaire est associé à une démarche de schéma directeur par l’autorité délégante, il s’engage à tenir informé l’ADEME de son avancement et des dates de commissions.

## Engagement sur l’obtention de Certificats d’économie d’énergie (CEE)

Le Bénéficiaire s’engage à ne pas solliciter de CEE dans le cadre de ce projet.

# Rapports / documents à fournir lors de l’exécution du contrat de financement

Selon les indications du contrat, vous devrez nous transmettre un ou plusieurs des rapports ci-dessous.

1. Un rapport intermédiaire, à remettre, dans les 6 mois suivant la réception de l’installation solaire comprenant :

Le livret technique de mise en service dynamique dument complété sur une période de contrôle de bon fonctionnement de 3 à 6 mois (selon le modèle de livret à télécharger sur la plateforme SOCOL ou à demander à l’ADEME). La période pourra se prolonger jusqu’à l’obtention d’une mise en service optimale. .

Le cas échéant, L’attestation RGE de l’installateur ou de la MOE

L’attestation de compétence du bureau d’étude.

L’attestation de formation de l’exploitant

Pour les opérations en tiers investissement : le contrat de vente d’énergie

Le schéma de l’instrumentation, ainsi que la métrologie (compteurs, sondes et intégrateur (marque et type) mise en place pour le suivi des performances de l’installation.

La proposition d’une date de déclenchement du comptage de la chaleur produite par les installations aidées devant intervenir dans un délai maximum de 6 mois après la mise en service de l’installation qui sera susceptible d’être contrôlée pour vérification de l’installation et l’exploitation correcte du comptage.

Et si les données ci-dessous ont évolué en phase réalisation : la marque et le modèle des capteurs solaires installés, leur orientation/inclinaison, le volume du (des) ballon(s) solaire(s), et le schéma hydraulique technique de(s) l’installation(s).

des photos de l'installation réalisée que l'ADEME pourra réutiliser dans le respect des crédits photos indiqués sur les images transmises.

Le plan de financement définitif

L’ADEME pourra tenir compte d’aléas non imputables au bénéficiaire de l’aide dans la détermination de la date de démarrage du comptage de la chaleur. Le bénéficiaire de l’aide devra cependant alerter l’ADEME suffisamment en amont et préciser clairement les raisons.

2. Un rapport final, à remettre dans un délai maximum de 30 mois suivant la réception de l’installation et avant la date de fin de l’opération comprenant :

- le bilan annuel d’exploitation sur une année complète comprenant les données de fonctionnement ainsi que les résultats d’exploitation suivants :

L’énergie solaire,

L’énergie utile produite,

L’énergie produite par l’appoint,

La consommation électrique des auxiliaires dédiés

- Le tableur de suivi des performances des installations aidées

- Le nom et coordonnées de l’exploitant

- la copie du contrat de suivi et maintenance ;

- la copie du carnet d'entretien précisant le détail des opérations réalisées à date, dont la liste des problèmes techniques éventuels rencontrés depuis la mise en service de l’installation et la liste des modifications éventuellement apportées.

3. Bilans annuels :

Le maître d'ouvrage s'engage à tenir à disposition de l'ADEME, sur simple demande, jusqu’à 10 ans après la réception de l’installation, un bilan annuel des données d’exploitation (sous le format tableau de bord de suivi des performances des installations aidées (selon le modèle de suivi téléchargeable sur le site de l’ADEME11)).

Disponible dans le Fichier Excel : « VT_tab_solaire_RC_2026 » sur le site internet de l’ADEME : https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2026/aide-a-linstallation-production-deau-chaude-solaire-thermique-metropole

Disponible dans le Fichier Excel : « Vtech_tab_solaire_RC_2024 » sur le site internet Agir pour la transition : https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2024/aide-a-linstallation-production-deau-chaude-solaire-thermique-metropole

Disponible dans le Fichier Excel : « Vtech_tab_solaire_RC_2026 » sur le site internet Agir pour la transition : https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2026/aide-a-linstallation-production-deau-chaude-solaire-thermique-metropole

Disponible dans le Fichier Excel : « Vtech_tab_solaire_RC_2026 » sur le site internet Agir pour la transition : https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2026/aide-a-linstallation-production-deau-chaude-solaire-thermique-metropole

Tableur de suivi à demander à l’ADEME

Disponible dans le Fichier Excel : « Vtech_tab_solaire_RC_2025 » sur le site internet Agir pour la transition : https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2025/aide-a-linstallation-production-deau-chaude-solaire-thermique-metropole

Uniquement pour les projets de plus de 1 500m² ou avec capteurs plans sous vide

Tableur de suivi à demander à l’ADEME

Tableur de suivi à demander à l’ADEME